## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000063 | Nombre: | Mancomunidad Valle del Esgueva
Sistema de explotación | RIAZA - DURATÓN
Núcleos asociados (Actual) | Amusquillo; Canillas de Esgueva; Castrillo-Tejeriego; Castronuevo de Esgueva; Castroverde de Cerrato; Cotanillo; Encinas de Esgueva; Esguevillas de Esgueva; Fombellida; Olivares de Duero; Olmos de Esgueva; Piña de Esgueva; Puerta de Casasola; Renedo de Esgueva; Torre de Esgueva; Villaco; Villafuerte; Villanueva de los Infantes; Villarmentero de Esgueva; Villavaquerín.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1942 |  |  | 1062
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 5252 |  | 8145
| 2015 | 5430 |  | 8036
| 2027 | 5257 |  | 7289
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 422.6736 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.916 |  | 0.916 |  | 0.729
| 2015 | 0.555 |  | 0.555 |  | 0.437
| 2027 | 0.531 |  | 0.531 |  | 0.419
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| URBANIZACION EL COTANILLO-RENEDO DE ESGUEVA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 365 | 237 | 268
Existen otras 11 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 8 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| URBANIZACION EL COTANILLO-RENEDO DE ESGUEVA |  | SECUNDARIO | 543.6496 | 353 | 399
| AYUNTAMIENTO DE ESGUEVILLAS DE ESGUEVA |  | SECUNDARIO | 772.988 | 269 | 458
| RENEDO DE ESGUEVA |  | SECUNDARIO | 4173.6828 | 1586 | 1793
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES |  | SECUNDARIO | 269.0767 | 106 | 177
Existen otras 16 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| URBANIZACION EL COTANILLO-RENEDO DE ESGUEVA | 7993.5 | 16573.19 | 7719.0565 | 905.93 | 235.8082
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| URBANIZACION EL COTANILLO-RENEDO DE ESGUEVA | 11905.9266 | 24684.9544 | 11497.1564 | 1349.3383 | 351.2248
| AYUNTAMIENTO DE ESGUEVILLAS DE ESGUEVA | 16928.4372 | 35098.2931 | 16347.2275 | 1918.5562 | 499.3889
| RENEDO DE ESGUEVA | 91403.6533 | 189510.2412 | 88265.4612 | 10359.0807 | 2696.4078
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES | 5892.7802 | 12217.6975 | 5690.4614 | 667.8484 | 173.837
Código: 3000063 | Nombre: | Mancomunidad Valle del Esgueva
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| URBANIZACION EL COTANILLO-RENEDO DE ESGUEVA | 639.48 | 4143.2975 | 385.9528 | 588.8545 | 141.4849
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| URBANIZACION EL COTANILLO-RENEDO DE ESGUEVA | 952.4741 | 6171.2386 | 574.8578 | 877.0699 | 210.7349
| AYUNTAMIENTO DE ESGUEVILLAS DE ESGUEVA | 1354.275 | 8774.5733 | 817.3614 | 1247.0615 | 299.6333
| RENEDO DE ESGUEVA | 7312.2923 | 47377.5603 | 4413.2731 | 6733.4025 | 1617.8447
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES | 471.4224 | 3054.4244 | 284.5231 | 434.1015 | 104.3022