## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000030 | Nombre: | Mancomunidad Campos Zona Norte del Canal de Castilla
Sistema de explotación | PISUERGA
Núcleos asociados (Actual) | Amayuelas de Abajo; Amayuelas de Arriba; Amusco; Boadilla del Camino; Frómista; Las Cabañas de Castilla; Marcilla de Campos; Osorno; Piña de Campos; Población de Campos; Requena de Campos; Revenga de Campos; Ribas de Campos; San Cebrián de Campos; Santillana de Campos; Valdespina; Villadiezma; Villarmentero de Campos; Villovieco.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 537 | 55 |  | 1 | 593
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 50.18
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 2144 |  |  | 1340
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 4632 |  | 7494
| 2015 | 3813 |  | 6144
| 2027 | 2918 |  | 4679
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 386.7596 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.754 |  | 0.754 |  | 0.597
| 2015 | 0.401 |  | 0.401 |  | 0.317
| 2027 | 0.306 |  | 0.306 |  | 0.241
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE FROMISTA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 1300 | 896 | 1252
| OSORNO |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 4125 | 1400 | 2373
Existe una EDAR asociada a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 16 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE FROMISTA |  | SECUNDARIO | 1096.875 | 756 | 1056
| OSORNO |  | SECUNDARIO | 3457.7647 | 1109 | 1880
| AYUNTAMIENTO DE MARCILLA DE CAMPOS |  | SECUNDARIO | 129.9999 | 39 | 97
Existen otras 16 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE FROMISTA | 28470 | 59027.8 | 27492.53 | 3226.6 | 839.865
| OSORNO | 90337.5 | 187299.75 | 87235.9125 | 10238.25 | 2664.9563
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE FROMISTA | 24021.5625 | 49804.7063 | 23196.8222 | 2722.4437 | 708.6361
| OSORNO | 75725.048 | 157003.2662 | 73125.1547 | 8582.1721 | 2233.8889
| AYUNTAMIENTO DE MARCILLA DE CAMPOS | 2846.9978 | 5902.7755 | 2749.2509 | 322.6598 | 83.9864
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE FROMISTA | 2277.6 | 14756.95 | 1374.6265 | 2097.29 | 503.919
| OSORNO | 7227 | 46824.9375 | 4361.7956 | 6654.8625 | 1598.9738
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE FROMISTA | 1921.725 | 12451.1766 | 1159.8411 | 1769.5884 | 425.1817
| OSORNO | 6058.0038 | 39250.8166 | 3656.2577 | 5578.4119 | 1340.3334
| AYUNTAMIENTO DE MARCILLA DE CAMPOS | 227.7598 | 1475.6939 | 137.4625 | 209.7288 | 50.3919