## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000005 | Nombre: | Muelas del Pan
Sistema de explotación | ESLA
Núcleos asociados (Actual) | Muelas del Pan; Palacios del Pan; Villalcampo.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 597 |  |  | 520
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 1149 |  | 2404
| 2015 | 967 |  | 2021
| 2027 | 758 |  | 1582
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.182 |  | 0.182 |  | 0.14
| 2015 | 0.115 |  | 0.115 |  | 0.086
| 2027 | 0.089 |  | 0.089 |  | 0.063
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL PAN |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 537 | 230 | 566
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAMPO |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 550 | 399 | 798
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 1200 | 520 | 1040
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL PAN |  | SECUNDARIO | 441.2738 | 189 | 465
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAMPO |  | PRIMARIO | 441.1028 | 320 | 640
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN |  | PRIMARIO | 1056.9228 | 458 | 916
Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL PAN | 11760.3 | 24383.022 | 11356.5297 | 1332.834 | 346.9289
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAMPO | 12045 | 24973.3 | 11631.455 | 1365.1 | 355.3275
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN | 26280 | 54487.2 | 25377.72 | 2978.4 | 775.26
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL PAN | 9663.8972 | 20036.4801 | 9332.1034 | 1095.2417 | 285.085
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAMPO | 9660.1502 | 20028.7115 | 9328.4851 | 1094.817 | 284.9744
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN | 23146.6093 | 47990.6367 | 22351.9091 | 2623.2824 | 682.825
Código: 3000005 | Nombre: | Muelas del Pan
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL PAN | 7879.401 | 17068.1154 | 3406.9589 | 1199.5506 | 312.236
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAMPO | 8070.15 | 17481.31 | 3489.4365 | 1228.59 | 319.7948
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN | 17607.6 | 38141.04 | 7613.316 | 2680.56 | 697.734
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL PAN | 773.1118 | 5009.12 | 466.6052 | 711.9071 | 171.051
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAMPO | 6472.3007 | 14020.098 | 2798.5455 | 985.3353 | 256.477
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN | 15508.2282 | 33593.4457 | 6705.5727 | 2360.9542 | 614.5425