## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000160 | Nombre: | Valle del Hornija
Sistema de explotación | BAJO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Ninguno.
Núcleos asociados (2015) | Adalia; Barruelo del Valle; Casasola de Arión; Castrodeza; Gallegos de Hornija; Marzales; Mota del Marqués; Pedrosa del Rey; San Pelayo; San Salvador; Torrecilla de la Torre; Torrelobatón; Vega de Valdetronco; Villalbarba.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | -- |  | --
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| -- |  |  | --
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | -- |  | --
| 2015 | 2035 |  | 3446
| 2027 | 1335 |  | 2261
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | -- | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | -- |  | --
| 2015 | 0.217 |  | 0.217
| 2027 | 0.142 |  | 0.142
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Costes (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Coste repercutible (%) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE ADALIA |  | SECUNDARIO | 61.1764 | 52 | 71
Existen 13 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ADALIA | 1339.7632 | 2777.7756 | 1293.7646 | 151.8398 | 39.523
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ADALIA | 107.1811 | 694.4439 | 64.6882 | 98.6959 | 23.7138