## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000124 | Nombre: | Palenzuela
Sistema de explotación | ARLANZA
Núcleos asociados (Actual) | Palenzuela.
Núcleos asociados (2015) | No tiene ningún núcleo asociado
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | --
| 2027 |  | --
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 164 |  |  | 168
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 268 |  | 611
| 2015 | -- |  | --
| 2027 | -- |  | --
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta actual
Dotación (l/hab/día) | Actual | 449.8095 | 2015 | - | 2027 | --
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.044 |  | -- |  | --
| 2015 | -- |  | -- |  | --
| 2027 | -- |  | -- |  | --
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | -- | -- | #N/A | -- | --
2015 | -- | -- | #N/A | -- | --
2027 | -- | -- | #N/A | -- | --
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE PALENZUELA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 720 | 268 | 611
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PALENZUELA | 15768 | 32692.32 | 15226.632 | 1787.04 | 465.156
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PALENZUELA | 10564.56 | 22884.624 | 4567.9896 | 1608.336 | 418.6404