## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000086 | Nombre: | Mancomunidad de Pinares
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Adrados; Aguilafuente; Aldea Real; Escalona del Prado; Frumales; Fuentepelayo; Lastras de Cuéllar; Perosillo; Pinarnegrillo; Zarzuela del Pinar.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual excepto Escalona del Prado y además incluye: Torrecilla del Pinar; Fuente el Olmo de Fuentidueña; Fuentepiñel.
Tarifas (€/m3)
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1967 |  |  | 1155
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 4360 |  | 9211
| 2015 | 3780 |  | 7477
| 2027 | 2820 |  | 5503
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.694 |  | 0.694 |  | 0.549
| 2015 | 0.428 |  | 0.428 |  | 0.338
| 2027 | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.249
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE FUENTEPELAYO |  | Tratamiento secundario - Lagunaje | 2000 | 966 | 1289
Existen otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 7 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE FUENTEPELAYO |  | SECUNDARIO | 1913.042 | 924 | 1233
Existen otras 13 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE FUENTEPELAYO | 43800 | 90812 | 42296.2 | 4964 | 1292.1
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE FUENTEPELAYO | 41895.6198 | 86863.5851 | 40457.2035 | 4748.1702 | 1235.9208
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE FUENTEPELAYO | 3504 | 22703 | 2114.81 | 3226.6 | 775.26
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE FUENTEPELAYO | 3351.6496 | 21715.8963 | 2022.8602 | 3086.3107 | 741.5525