## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000064 | Nombre: | Boecillo
Sistema de explotación | RIAZA - DURATÓN
Núcleos asociados (Actual) | Boecillo; Parque Tecnológico de Boecillo.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 230 |  |  | 103
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2104 |  | 7164
| 2015 | 4122 |  | 14035
| 2027 | 7680 |  | 26149
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.418 |  | 0.418 |  | 0.327
| 2015 | 0.605 |  | 0.605 |  | 0.478
| 2027 | 1.13 |  | 1.13 |  | 0.901
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| BOECILLO |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 10000 | 2102 | 7157
| COMUNIDAD PROPIETARIOS VEGAMERINA 3-BOECILLO |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 25 | 25 | 85
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| BOECILLO |  | SECUNDARIO | 19590.86 | 4118 | 14021
| COMUNIDAD PROPIETARIOS VEGAMERINA 3-BOECILLO |  | PRIMARIO | 48.9772 | 4118 | 14021
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| BOECILLO | 219000 | 454060 | 211481 | 24820 | 6460.5
| COMUNIDAD PROPIETARIOS VEGAMERINA 3-BOECILLO | 547.5 | 1135.15 | 528.7025 | 62.05 | 16.1513
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| BOECILLO | 429039.834 | 889542.5892 | 414309.4664 | 48624.5145 | 12656.6751
| COMUNIDAD PROPIETARIOS VEGAMERINA 3-BOECILLO | 1072.5996 | 2223.8565 | 1035.7737 | 121.5613 | 31.6417
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| BOECILLO | 17520 | 113515 | 10574.05 | 16133 | 3876.3
| COMUNIDAD PROPIETARIOS VEGAMERINA 3-BOECILLO | 366.825 | 794.605 | 158.6107 | 55.845 | 14.5361
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| BOECILLO | 34323.1867 | 222385.6473 | 20715.4733 | 31605.9344 | 7594.0051
| COMUNIDAD PROPIETARIOS VEGAMERINA 3-BOECILLO | 718.6417 | 1556.6995 | 310.7321 | 109.4052 | 28.4775