## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000023 | Nombre: | Detrítico del Valle del Tera
Sistema de explotación | TERA
Núcleos asociados (Actual) | Abraveses de Tera; Aguilar de Tera; Bretocino; Brime de Sog; Brime de Urz; Burganes de Valverde; Cabañas de Tera; Calzada de Tera; Calzadilla de Tera; Camarzana de Tera; Carracedo; Colinas de Trasmonte; Congosta; Cubo de Benavente; Cunquilla de Vidriales; Donadillo; Dornillas; Faramontanos de Tábara; Friera de Valverde; Gramedo; Grijalba de Vidriales; Junquera de Tera; Justel; Micereces de Tera; Milla de Tera; Molezuelas de la Carballeda; Morales de Valverde; Moreruela de Tábara; Mozar; Navianos de Valverde; Olleros de Tera; Olmillos de Valverde; Peque; Pozuelo de Tábara; Pozuelo de Vidriales; Pueblica de Valverde; Pumarejo de Tera; Quintanilla de Urz; Quintanilla; Rionegro del Puente; San Juanico el Nuevo; San Pedro de Ceque; San Pedro de la Viña; San Pedro de Zamudia; Santa Croya de Tera; Santa Eulalia de Tábara; Santa María de Valverde; Santa Marta de Tera; Santibáñez de Tera; Santibáñez de Vidriales; Sitrama de Tera; Tábara; Tardemezar; Uña de Quintana; Valleluengo; Vecilla de Trasmonte; Vega de Tera; Villalverde; Villanázar; Villanueva de las Peras; Villaveza de Valverde.
Núcleos asociados (2015) | Congosta; Moreruela de Tábara; Faramontanos de Tábara; Tábara; Pozuelo de Tábara; Santa Eulalia de Tábara; Peque; Quintanilla; Justel; Villalverde; Dornillas; Donadillo; Gramedo; Cubo de Benavente.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 6365 |  |  | 4229
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 12491 |  | 26498
| 2015 | 2234 |  | 5415
| 2027 | 1715 |  | 4172
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 274.1353 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.612 |  | 1.612
| 2015 | 0.277 |  | 0.277
| 2027 | 0.211 |  | 0.211
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CUBO DE BENAVENTE |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 380 | 150 | 422
| TABARA |  | Sin tratamiento | 3000 | 900 | 2315
Existen otras 53 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay otras 5 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CUBO DE BENAVENTE |  | SECUNDARIO | 250.8 | 99 | 278
| TABARA |  | SECUNDARIO | 2720.853 | 848 | 2181
Existen otras 11 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CUBO DE BENAVENTE | 8322 | 17254.28 | 8036.278 | 943.16 | 245.499
| TABARA | 65700 | 136218 | 63444.3 | 7446 | 1938.15
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CUBO DE BENAVENTE | 5492.52 | 11387.8248 | 5303.9435 | 622.4856 | 162.0293
| TABARA | 59586.6807 | 123543.0513 | 57540.8713 | 6753.1571 | 1757.8071
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CUBO DE BENAVENTE | 5575.74 | 12077.996 | 2410.8834 | 848.844 | 220.9491
| TABARA | 65700 | 136218 | 63444.3 | 7446 | 1938.15
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CUBO DE BENAVENTE | 439.4016 | 2846.9562 | 265.1972 | 404.6156 | 97.2176
| TABARA | 4766.9345 | 30885.7628 | 2877.0436 | 4389.5521 | 1054.6842