## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000087 | Nombre: | Villa y tierra de Pedraza
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Arahuetes; Arconcillos; Arcones; Arevalillo de Cega; Berzal; Cañicosa; Castillejo; Ceguilla; Chavida; Colladillo; Collado Hermoso; Cotanillo; Cubillo; El Arenal; El Guijar; Galindez; Gallegos; La Mata; La Mata; La Matilla; La Velilla; Martincano; Matabuena; Matamala; Muñoveros; Navafría; Orejanilla; Pajares de Pedraza; Pedraza; Puebla de Pedraza; Rades de Abajo; Rebollo; Requijada; Revilla; Sanchopedro; Tejadilla; Torre Val de San Pedro; Valdevacas; Valle de San Pedro; Valleruela de Pedraza.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1292 |  |  | 2437
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2843 |  | 8994
| 2015 | 2693 |  | 8522
| 2027 | 2175 |  | 6900
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 323.4541 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.519 |  | 0.519 |  | 0.411
| 2015 | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.298
| 2027 | 0.306 |  | 0.306 |  | 0.238
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 164 | 189 | 542
Existen otras 10 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 20 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA |  | SECUNDARIO | 166.6032 | 192 | 551
| AYUNTAMIENTO DE ALDEALENGUA DE PEDRAZA |  | SECUNDARIO | 7.1111 | 8 | 34
| AYUNTAMIENTO DE ARAHUETES |  | SECUNDARIO | 12 | 20 | 175
Existen otras 28 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA | 3591.6 | 7446.584 | 3468.2884 | 407.048 | 105.9522
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA | 3648.6095 | 7564.7836 | 3523.3405 | 413.5091 | 107.634
| AYUNTAMIENTO DE ALDEALENGUA DE PEDRAZA | 155.7332 | 322.8868 | 150.3863 | 17.6498 | 4.5941
| AYUNTAMIENTO DE ARAHUETES | 262.8 | 544.872 | 253.7772 | 29.784 | 7.7526
Código: 3000087 | Nombre: | Villa y tierra de Pedraza
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA | 287.328 | 1861.646 | 173.4144 | 264.5812 | 63.5713
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA | 291.8888 | 1891.1959 | 176.167 | 268.7809 | 64.5804
| AYUNTAMIENTO DE ALDEALENGUA DE PEDRAZA | 12.4587 | 80.7217 | 7.5193 | 11.4723 | 2.7565
| AYUNTAMIENTO DE ARAHUETES | 21.024 | 136.218 | 12.6889 | 19.3596 | 4.6516