## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000062 | Nombre: | Riaza
Sistema de explotación | RIAZA - DURATÓN
Núcleos asociados (Actual) | Alquite; Barahona de Fresno; Becerril; El Muyo; El Negredo; Madriguera; Martín Muñoz de Ayllón; Riaza; Riofrío de Riaza; Serracín; Villacorta.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 8998 | 2 |  |  | 9000
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 66.82
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 634 |  |  | 1086
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2166 |  | 12522
| 2015 | 2615 |  | 15132
| 2027 | 2796 |  | 16196
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 290.6896 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.51 |  | 0.48373 |  | 0.38508
| 2015 | 0.526 |  | 0.49873 |  | 0.39731
| 2027 | 0.567 |  | 0.53762 |  | 0.42269
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 7 | 133.922 | #N/A | 0.026269 | 5.151
2015 | 7 | 134.791 | #N/A | 0.027269 | 5.184
2027 | 7 | 134.744 | #N/A | 0.029385 | 5.182
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| RIAZA |  | Sin tratamiento | 8248 | 1900 | 11024
Existen otras 9 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| RIAZA |  | SECUNDARIO | 10022.9366 | 2383 | 13826
Existen otras 9 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| RIAZA | 180631.2 | 374508.688 | 174429.5288 | 20471.536 | 5328.6204
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| RIAZA | 219502.3117 | 455101.4596 | 211966.0657 | 24876.9287 | 6475.3182
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| RIAZA | 180631.2 | 374508.688 | 174429.5288 | 20471.536 | 5328.6204
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| RIAZA | 17560.1849 | 113775.3649 | 10598.3033 | 16170.0036 | 3885.1909