## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000015 | Nombre: | Municipio de Verín
Sistema de explotación | TÁMEGA-MANZANAS
Núcleos asociados (Actual) | A Rasela; Caldeliñas; Feces de Abaixo; Mourazos; O Salgueiro; Pazos; Queizas; Tamaguelos; Tintores; Verín; Vilamaior; Vilela.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
| ETAP Verín |  | 131882.8296 |  | 4653643.7929
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 8599 | 1374 |  | 11 | 9984
Principales infraestructuras | Abastecimiento a partir de pozos, azudes y manantiales.
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 3505 |  |  | 1005
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 12567 |  | 14223
| 2015 | 13391 |  | 15156
| 2027 | 13754 |  | 15566
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 312.2921 | 2015 | 272.7055 | 2027 | 272.7083
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.481 |  | 1.481 |  | 1.178
| 2015 | 1.375 |  | 1.375 |  | 1.096
| 2027 | 1.413 |  | 1.413 |  | 1.123
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| VERIN |  | Tratamiento más riguroso - Eliminación de fósforo | 14752 | 11700 | 13243
Existen otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. No hay ninguna entidad local que vierta sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| VERIN |  | MAS-RIGUROSO_N+P | 15718.197 | 10135 | 11471
Existen otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| VERIN | 323068.8 | 669829.312 | 311976.7712 | 36614.464 | 9530.5296
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| VERIN | 344228.5141 | 713700.4526 | 332410.0018 | 39012.5649 | 10154.7412
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| VERIN | 22614.816 | 167457.328 | 15598.8386 | 23799.4016 | 9530.5296
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| VERIN | 27538.2811 | 499590.3168 | 16620.5001 | 9753.1412 | 2030.9482