## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000120 | Nombre: | Detrítico Valle del Corneja
Sistema de explotación | TORMES
Núcleos asociados (Actual) | Malpartida de Corneja; Mesegar de Corneja; Palacios de Corneja; San Bartolomé de Corneja.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los núcleos de la situación actual excepto San Bartolomé de Corneja.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 235 |  |  | 186
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 349 |  | 801
| 2015 | 221 |  | 514
| 2027 | 137 |  | 318
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 278.5673 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.048 |  | 0.048
| 2015 | 0.03 |  | 0.03
| 2027 | 0.017 |  | 0.017
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CORNEJA |  | Sin tratamiento | 743 | 177 | 414
| AYUNTAMIENTO DE MESEGAR DE CORNEJA |  | Sin tratamiento | 180 | 97 | 231
| AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE CORNEJA |  | Sin tratamiento | 198 | 37 | 77
| AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE CORNEJA-PALACIOS DE CORNEJA |  | Sin tratamiento | 198 | 38 | 79
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CORNEJA |  | PRIMARIO | 520.5191 | 124 | 290
| AYUNTAMIENTO DE MESEGAR DE CORNEJA |  | PRIMARIO | 135.4639 | 73 | 174
| AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE CORNEJA-PALACIOS DE CORNEJA |  | PRIMARIO | 125.0524 | 24 | 50
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CORNEJA | 16271.7 | 33736.658 | 15713.0383 | 1844.126 | 480.0152
| AYUNTAMIENTO DE MESEGAR DE CORNEJA | 3942 | 8173.08 | 3806.658 | 446.76 | 116.289
| AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE CORNEJA | 4336.2 | 8990.388 | 4187.3238 | 491.436 | 127.9179
| AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE CORNEJA-PALACIOS DE CORNEJA | 4336.2 | 8990.388 | 4187.3238 | 491.436 | 127.9179
Código: 3000120 | Nombre: | Detrítico Valle del Corneja
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CORNEJA | 11399.3672 | 23634.6881 | 11007.989 | 1291.9283 | 336.2813
| AYUNTAMIENTO DE MESEGAR DE CORNEJA | 2966.6585 | 6150.872 | 2864.8033 | 336.2213 | 87.5164
| AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE CORNEJA-PALACIOS DE CORNEJA | 2738.6485 | 5678.1313 | 2644.6216 | 310.3802 | 80.7901
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CORNEJA | 16271.7 | 33736.658 | 15713.0383 | 1844.126 | 480.0152
| AYUNTAMIENTO DE MESEGAR DE CORNEJA | 3942 | 8173.08 | 3806.658 | 446.76 | 116.289
| AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE CORNEJA | 4336.2 | 8990.388 | 4187.3238 | 491.436 | 127.9179
| AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE CORNEJA-PALACIOS DE CORNEJA | 4336.2 | 8990.388 | 4187.3238 | 491.436 | 127.9179
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CORNEJA | 7637.576 | 16544.2817 | 3302.3967 | 1162.7355 | 302.6532
| AYUNTAMIENTO DE MESEGAR DE CORNEJA | 1987.6612 | 4305.6104 | 859.441 | 302.5992 | 78.7648
| AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE CORNEJA-PALACIOS DE CORNEJA | 1834.8945 | 3974.6919 | 793.3865 | 279.3421 | 72.7111