## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000104 | Nombre: | Embalse de Almendra, Manc. Cabeza de Horno y Manc. Sayagua
Sistema de explotación | TORMES
Núcleos asociados (Actual) | Abelón; Ahigal de Villarino; Alfaraz de Sayago; Almeida de Sayago; Almendra; Arcillo; Argañín; Badilla; Baños de Calzadilla del Campo; Becerril; Berganciano; Bermillo de Sayago; Brincones; Cabeza de Diego Gómez; Calzadilla del Campo; Campo de Ledesma; Carbellino; Carrasco; Cerezal de Puertas; Cernecina; Cibanal; Cozcurrita; Doñinos de Ledesma; El Groo; El Manzano; Encina de S. Silvestre; Escuadro; Espadaña; Fadón; Fariza; Fermoselle; Figueruela de Sayago; Formariz; Fornillos de Fermoselle; Fresnadillo; Fresno de Sayago; Fuentes de Sando; Gamones; Ganame; Gejo de los Reyes; Gejuelo del Barro; Gomeciego; Iruelos; La Huérfana; La Tuda; Las Enillas; Luelmo; Majuges; Malillos; Mamoles; Manceras; Mogatar; Monleras; Monumenta; Moral de Sayago; Moraleja de Sayago; Moralina; Muelledes; Muga de Sayago; Palazuelo de Sayago; Pasariegos; Pedernal; Peñalbo; Peñausende; Peralejos de Abajo; Peralejos de Arriba; Pereña; Pereruela; Pinilla de Fermoselle; Piñuel; Pueblica de Campeán; Puertas; Roelos; Sahelicejos; Salce; San Román de los Infantes; Sanchón de la Ribera; Sando; Sardón de los Álamos; Sardón de los Frailes; Sobradillo de Palomares; Sogo; Sta. María de Sando; Tamame; Torrefrades;
Torregamones; Trabadillo; Tremedal de Tormes; Tudera; Tuta; Valrubio; Villadepera; Villamor de Cadozos; Villamor de la Ladre; Villar de Peralonso; Villar del Buey; Villarejo; Villargordo; Villarino de los Aires; Villarmuerto; Villasdardo; Villaseco de los Gamitos; Villaseco de los Reyes; Viñuela de Sayago; Vitigudino; Záfara; Zafrón.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 8583 |  |  | 5085
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 16773 |  | 33044
| 2015 | 13559 |  | 26648
| 2027 | 9379 |  | 18531
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 356.8182 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 2.724 |  | 2.724 |  | 2.1792
| 2015 | 1.54 |  | 1.54 |  | 1.232
| 2027 | 1.066 |  | 1.066 |  | 0.8528
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| VITIGUDINO |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 5000 | 3100 | 4955
Existen otras 50 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 19 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Código: 3000104 | Nombre: | Embalse de Almendra, Manc. Cabeza de Horno y Manc. Sayagua
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| VITIGUDINO |  | SECUNDARIO | 4329.055 | 2497 | 3991
| AYUNTAMIENTO DE ALFARAZ DE SAYAGO |  | SECUNDARIO | 275.4097 | 96 | 144
| AYUNTAMIENTO DE ALMENDRA |  | SECUNDARIO | 403.3815 | 167 | 392
| AYUNTAMIENTO DE ARGAÑIN |  | SECUNDARIO | 171.5115 | 59 | 88
| AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO |  | SECUNDARIO | 1429.5496 | 438 | 1314
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECO DE LOS REYES-CAMPO DE LEDESMA |  | SECUNDARIO | 47.5806 | 50 | 89
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-CERNECINA |  | SECUNDARIO | 24.3571 | 11 | 22
| AYUNTAMIENTO DE ALMEIDA-ESCUADRO |  | SECUNDARIO | 44.1666 | 30 | 48
| AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO-FADON |  | SECUNDARIO | 66.6216 | 58 | 174
| FERMOSELLE |  | SECUNDARIO | 5561.388 | 1210 | 3001
| AYUNTAMIENTO DE GEJUELO DEL BARRO |  | SECUNDARIO | 42.5454 | 36 | 61
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-LAS ENILLAS |  | SECUNDARIO | 47.125 | 13 | 26
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-MALILLOS |  | SECUNDARIO | 118.6315 | 46 | 93
| AYUNTAMIENTO DE MUGA DE SAYAGO |  | SECUNDARIO | 1660.9601 | 381 | 745
| AYUNTAMIENTO DE PEREÑA DE LA RIBERA |  | SECUNDARIO | 789.7587 | 414 | 804
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-PUEBLICA DE CAMPEAN |  | SECUNDARIO | 77.212 | 26 | 52
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-SOBRADILLO DE PALOMARES |  | SECUNDARIO | 142.1538 | 63 | 127
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-SOGO |  | SECUNDARIO | 110.2068 | 47 | 95
| AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO-VILLAMOR DE LA LADRE |  | SECUNDARIO | 87.575 | 62 | 186
| VILLARINO DE LOS AIRES |  | SECUNDARIO | 4275.1352 | 697 | 1466
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECO DE LOS REYES |  | SECUNDARIO | 178.2787 | 217 | 388
| AYUNTAMIENTO DE ALFARAZ DE SAYAGO-VIÑUELA DE SAYAGO |  | SECUNDARIO | 132.7396 | 57 | 85
Existen otras 53 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| VITIGUDINO | 109500 | 227030 | 105740.5 | 12410 | 3230.25
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| VITIGUDINO | 94806.3045 | 196565.0713 | 91551.288 | 10744.7145 | 2796.786
| AYUNTAMIENTO DE ALFARAZ DE SAYAGO | 6031.4735 | 12505.2551 | 5824.3929 | 683.567 | 177.9285
| AYUNTAMIENTO DE ALMENDRA | 8834.0549 | 18315.9404 | 8530.7523 | 1001.1929 | 260.6046
| AYUNTAMIENTO DE ARGAÑIN | 3756.1019 | 7787.6512 | 3627.1424 | 425.6915 | 110.805
| AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO | 31307.136 | 64910.1286 | 30232.2576 | 3548.1421 | 923.5605
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECO DE LOS REYES-CAMPO DE LEDESMA | 1042.0153 | 2160.4451 | 1006.2395 | 118.0951 | 30.7395
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-CERNECINA | 533.4212 | 1105.96 | 515.1071 | 60.4544 | 15.7359
| AYUNTAMIENTO DE ALMEIDA-ESCUADRO | 967.2496 | 2005.4309 | 934.0407 | 109.6216 | 28.5339
| AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO-FADON | 1459.0121 | 3025.0183 | 1408.9193 | 165.3547 | 43.0409
| FERMOSELLE | 121794.3972 | 252520.3835 | 117612.7896 | 13803.365 | 3592.9347
| AYUNTAMIENTO DE GEJUELO DEL BARRO | 931.7445 | 1931.817 | 899.7546 | 105.5977 | 27.4865
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-LAS ENILLAS | 1032.0375 | 2139.7578 | 996.6042 | 116.9643 | 30.4451
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-MALILLOS | 2598.0298 | 5386.5818 | 2508.8308 | 294.4434 | 76.6419
| AYUNTAMIENTO DE MUGA DE SAYAGO | 36375.0254 | 75417.5527 | 35126.1496 | 4122.5029 | 1073.0632
| AYUNTAMIENTO DE PEREÑA DE LA RIBERA | 17295.7166 | 35859.7858 | 16701.897 | 1960.1812 | 510.2236
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-PUEBLICA DE CAMPEAN | 1690.9438 | 3505.8901 | 1632.888 | 191.6403 | 49.8828
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-SOBRADILLO DE PALOMARES | 3113.168 | 6454.6351 | 3006.2826 | 352.8257 | 91.8385
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-SOGO | 2413.5286 | 5004.0492 | 2330.6641 | 273.5332 | 71.1991
| AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO-VILLAMOR DE LA LADRE | 1917.8925 | 3976.4304 | 1852.0449 | 217.3612 | 56.5778
| VILLARINO DE LOS AIRES | 93625.4609 | 194116.7889 | 90410.9867 | 10610.8856 | 2761.9511
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECO DE LOS REYES | 3904.3038 | 8094.9232 | 3770.256 | 442.4878 | 115.177
| AYUNTAMIENTO DE ALFARAZ DE SAYAGO-VIÑUELA DE SAYAGO | 2906.9966 | 6027.1729 | 2807.1897 | 329.4596 | 85.7564
Código: 3000104 | Nombre: | Embalse de Almendra, Manc. Cabeza de Horno y Manc. Sayagua
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| VITIGUDINO | 8760 | 56757.5 | 5287.025 | 8066.5 | 1938.15
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| VITIGUDINO | 7584.5044 | 49141.2678 | 4577.5644 | 6984.0644 | 1678.0716
| AYUNTAMIENTO DE ALFARAZ DE SAYAGO | 482.5179 | 3126.3138 | 291.2196 | 444.3185 | 106.7571
| AYUNTAMIENTO DE ALMENDRA | 706.7244 | 4578.9851 | 426.5376 | 650.7754 | 156.3628
| AYUNTAMIENTO DE ARGAÑIN | 300.4881 | 1946.9128 | 181.3571 | 276.6995 | 66.483
| AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO | 2504.5709 | 16227.5321 | 1511.6129 | 2306.2924 | 554.1363
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECO DE LOS REYES-CAMPO DE LEDESMA | 83.3612 | 540.1113 | 50.312 | 76.7618 | 18.4437
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-CERNECINA | 42.6737 | 276.49 | 25.7554 | 39.2954 | 9.4416
| AYUNTAMIENTO DE ALMEIDA-ESCUADRO | 77.38 | 501.3577 | 46.702 | 71.2541 | 17.1203
| AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO-FADON | 116.721 | 756.2546 | 70.446 | 107.4806 | 25.8245
| FERMOSELLE | 9743.5518 | 63130.0959 | 5880.6395 | 8972.1873 | 2155.7608
| AYUNTAMIENTO DE GEJUELO DEL BARRO | 74.5396 | 482.9542 | 44.9877 | 68.6385 | 16.4919
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-LAS ENILLAS | 82.563 | 534.9394 | 49.8302 | 76.0268 | 18.2671
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-MALILLOS | 207.8424 | 1346.6455 | 125.4415 | 191.3882 | 45.9851
| AYUNTAMIENTO DE MUGA DE SAYAGO | 2910.002 | 18854.3882 | 1756.3075 | 2679.6269 | 643.8379
| AYUNTAMIENTO DE PEREÑA DE LA RIBERA | 1383.6573 | 8964.9464 | 835.0949 | 1274.1178 | 306.1342
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-PUEBLICA DE CAMPEAN | 135.2755 | 876.4725 | 81.6444 | 124.5662 | 29.9297
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-SOBRADILLO DE PALOMARES | 249.0534 | 1613.6588 | 150.3141 | 229.3367 | 55.1031
| AYUNTAMIENTO DE PERERUELA-SOGO | 193.0823 | 1251.0123 | 116.5332 | 177.7966 | 42.7195
| AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO-VILLAMOR DE LA LADRE | 153.4314 | 994.1076 | 92.6022 | 141.2847 | 33.9467
| VILLARINO DE LOS AIRES | 7490.0369 | 48529.1972 | 4520.5493 | 6897.0756 | 1657.1707
| AYUNTAMIENTO DE VILLASECO DE LOS REYES | 312.3443 | 2023.7308 | 188.5128 | 287.617 | 69.1062
| AYUNTAMIENTO DE ALFARAZ DE SAYAGO-VIÑUELA DE SAYAGO | 232.5597 | 1506.7932 | 140.3595 | 214.1487 | 51.4538