## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000114 | Nombre: | La Fregeneda
Sistema de explotación | ÁGUEDA
Núcleos asociados (Actual) | La Fregeneda; San Martín; Valdenoguera; Valicobo
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 292 |  |  | 139
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 490 |  | 1055
| 2015 | 345 |  | 743
| 2027 | 179 |  | 385
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 246.0764 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.054 |  | 0.054 |  | 0.0432
| 2015 | 0.044 |  | 0.044 |  | 0.0352
| 2027 | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.0144
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE LA FREGENEDA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 30 | 30 | 65
| AYUNTAMIENTO DE LA FREGENEDA |  | Sin tratamiento | 1500 | 487 | 1049
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE LA FREGENEDA |  | PRIMARIO | 21.1294 | 343 | 739
| AYUNTAMIENTO DE LA FREGENEDA |  | PRIMARIO | 1056.468 | 343 | 739
Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE LA FREGENEDA | 657 | 1362.18 | 634.443 | 74.46 | 19.3815
| AYUNTAMIENTO DE LA FREGENEDA | 32850 | 68109 | 31722.15 | 3723 | 969.075
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE LA FREGENEDA | 462.733 | 959.3997 | 446.8458 | 52.4431 | 13.6506
| AYUNTAMIENTO DE LA FREGENEDA | 23136.6492 | 47969.986 | 22342.2909 | 2622.1536 | 682.5312
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE LA FREGENEDA | 440.19 | 953.526 | 190.3329 | 67.014 | 17.4433
| AYUNTAMIENTO DE LA FREGENEDA | 32850 | 68109 | 31722.15 | 3723 | 969.075
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE LA FREGENEDA | 310.0311 | 671.5798 | 134.0537 | 47.1988 | 12.2856
| AYUNTAMIENTO DE LA FREGENEDA | 15501.555 | 33578.9902 | 6702.6873 | 2359.9382 | 614.278