## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000043 | Nombre: | Detrítico Arlanza-Arlanzón
Sistema de explotación | ARLANZA
Núcleos asociados (Actual) | Arenillas de Muño; Arroyo de Muño; Avellanosa de Muño; Avellanosa del Páramo; Báscones del Agua; Borcos; Buniel; Bustillo del Páramo; Cañizar de Argaño; Castrillo de Solarana; Castroceniza; Cebrecos; Celada del Camino; Celadilla-Sotobrín; Citores del Páramo; Covarrubias; Dehesa de San Salvador del Moral; Dehesa de Villandrando; Espinosa de Cerrato; Espinosilla de San Bartolomé; Estepar; Frandovinez; Hormaza; Hormazuela; Hornillos del Camino; Huermeces; Hurones; Iglesiarrubia; Iglesias; Isar; La Nuez de Abajo; La Parte; Las Celadas; Las Mijaradas; Las Rebolledas; Lerma; Lodoso; Los Tremellos; Madrigal del Monte; Madrigalejo del Monte; Manciles; Mansilla de Burgos; Marmellar de Abajo; Marmellar de Arriba; Mecerreyes; Medinilla de la Dehesa; Miñón de Santibañez; Modubar de San Cebrián; Montuenga; Nebreda; Palacios de Benaver; Paramo del Arroyo; Paules del Agua; Pedrosa de Muño; Pedrosa de Río-Urbel; Pedrosa del Páramo; Pinedillo; Puentedura; Quintanilla de la Mata; Quintanilla de las Carretas; Quintanilla del Agua; Quintanilla; Quintanilla-Somuño; Rabe de los Escuderos; Renuncio; Retuerta; Revenga.
Revilla-Cabriada; Ros; Ruyales del Agua; Ruyales del Páramo; San Mamés de Burgos; San Pedro Samuel; Santa Cecilia; Santa Inés; Santibáñez-Zarzaguda; Santillán del Agua; Solano; Solarana; Susinos del Páramo; Tamarón; Tobar; Tordomar; Tordueles; Tornadijo; Torrecitores del Enebral; Ura; Vallunquera; Villacienzo; Villafruela; Villafuertes; Villagutiérrez; Villaldemiro; Villalonquejar; Villangómez; Villanueva de Argaño; Villanueva de las Carretas; Villaquirán de los Infantes; Villarmentero; Villatoro; Villavieja de Muño; Villazopeque; Villorejo; Villoviado; Vilviestre de Muño; Yudego; Zael; Zumel.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual excepto Arenillas de Muño; Arroyo de Muño; Buniel; Cañizar de Argaño; Celada del Camino; Estepar; Frandovinez; Hormaza; Hornillos del Camino; Iglesias; Isar; Medinilla de la Dehesa; Palacios de Benaver; Pedrosa de Muño; Quintanilla-Somuño; Tamarón; Vallunquera; Villagutiérrez; Villaldemiro; Villanueva de Argaño; Villanueva de las Carretas; Villaquirán de los Infantes; Villavieja de Muño; Villazopeque; Villorejo; Vilviestre de Muño.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 7283 |  |  | 5307
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 13345 |  | 30908
| 2015 | 10805 |  | 25112
| 2027 | 10154 |  | 22945
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 309.3048 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 2.015 |  | 2.015
| 2015 | 1.317 |  | 1.317
| 2027 | 1.222 |  | 1.222
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBAÑEZ |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 354 | 235 | 498
| URBANIZACION LA ANDAYA (CDAD. PROPIETARIOS) |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 100 | 2002 | 3806
| AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 3000 | 610 | 3168
| LERMA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 13000 | 2100 | 3992
Existen otras 69 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 27 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Código: 3000043 | Nombre: | Detrítico Arlanza-Arlanzón
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBAÑEZ |  | SECUNDARIO | 290.7317 | 193 | 409
| URBANIZACION LA ANDAYA (CDAD. PROPIETARIOS) |  | SECUNDARIO | 102.7972 | 2058 | 3913
| AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS |  | SECUNDARIO | 2847.54 | 579 | 3007
| LERMA |  | SECUNDARIO | 13363.636 | 2058 | 3913
| AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE |  | SECUNDARIO | 60.8571 | 54 | 121
| JUNTA VECINAL DE VILLOVIADO |  | SECUNDARIO | 27.2381 | 22 | 42
| AYUNTAMIENTO DE NEBREDA |  | SECUNDARIO | 69.4623 | 76 | 279
| AYUNTAMIENTO DE HURONES |  | SECUNDARIO | 0 | 63 | 84
| JUNTA VECINAL DE MARMELLAR DE ARRIBA |  | SECUNDARIO | 54.8889 | 57 | 77
Existen otras 66 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBAÑEZ | 7752.6 | 16073.724 | 7486.4274 | 878.628 | 228.7017
| URBANIZACION LA ANDAYA (CDAD. PROPIETARIOS) | 2190 | 4540.6 | 2114.81 | 248.2 | 64.605
| AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS | 65700 | 136218 | 63444.3 | 7446 | 1938.15
| LERMA | 284700 | 590278 | 274925.3 | 32266 | 8398.65
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBAÑEZ | 6367.0243 | 13200.9638 | 6148.4231 | 721.5961 | 187.8272
| URBANIZACION LA ANDAYA (CDAD. PROPIETARIOS) | 2251.2587 | 4667.6097 | 2173.9655 | 255.1427 | 66.4121
| AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS | 62361.126 | 129295.4012 | 60220.0607 | 7067.5943 | 1839.6532
| LERMA | 292663.6284 | 606789.2562 | 282615.5105 | 33168.5446 | 8633.577
| AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE | 1332.7701 | 2763.2767 | 1287.0117 | 151.0473 | 39.3167
| JUNTA VECINAL DE VILLOVIADO | 596.5143 | 1236.7729 | 576.0339 | 67.6049 | 17.5972
| AYUNTAMIENTO DE NEBREDA | 1521.2252 | 3154.007 | 1468.9965 | 172.4055 | 44.8761
| AYUNTAMIENTO DE HURONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JUNTA VECINAL DE MARMELLAR DE ARRIBA | 1202.0666 | 2492.2848 | 1160.7957 | 136.2342 | 35.461
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBAÑEZ | 620.208 | 4018.431 | 374.3214 | 571.1082 | 137.221
| URBANIZACION LA ANDAYA (CDAD. PROPIETARIOS) | 175.2 | 1135.15 | 105.7405 | 161.33 | 38.763
| AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS | 5256 | 34054.5 | 3172.215 | 4839.9 | 1162.89
| LERMA | 22776 | 147569.5 | 13746.265 | 20972.9 | 5039.19
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBAÑEZ | 509.3619 | 3300.2409 | 307.4212 | 469.0375 | 112.6963
| URBANIZACION LA ANDAYA (CDAD. PROPIETARIOS) | 180.1007 | 1166.9024 | 108.6983 | 165.8427 | 39.8473
| AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS | 4988.8901 | 32323.8503 | 3011.003 | 4593.9363 | 1103.7919
| LERMA | 23413.0903 | 151697.3141 | 14130.7755 | 21559.554 | 5180.1462
| AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE | 106.6216 | 690.8192 | 64.3506 | 98.1807 | 23.59
| JUNTA VECINAL DE VILLOVIADO | 47.7211 | 309.1932 | 28.8017 | 43.9432 | 10.5583
| AYUNTAMIENTO DE NEBREDA | 121.698 | 788.5018 | 73.4498 | 112.0636 | 26.9257
| AYUNTAMIENTO DE HURONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JUNTA VECINAL DE MARMELLAR DE ARRIBA | 96.1653 | 623.0712 | 58.0398 | 88.5522 | 21.2766