## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000184 | Nombre: | A Gudiña
Sistema de explotación | TÁMEGA-MANZANAS
Núcleos asociados (Actual) | A Gudiña.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
| ETAP A Gudiña |  | 157146.7729 |  | 4666112.7363
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 160 |  |  | 32
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 802 |  | 1127
| 2015 | 632 |  | 888
| 2027 | 452 |  | 635
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 180 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.052691 |  | -- |  | --
| 2015 | 0.063561 |  | -- |  | --
| 2027 | 0.045457 |  | -- |  | --
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | -- | -- | #N/A | -- | --
2015 | -- | -- | #N/A | -- | --
2027 | -- | -- | #N/A | -- | --
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE GUDIÑA A |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 1200 | 802 | 1127
| AYUNTAMIENTO DE GUDIÑA A-TAMEIRON |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 320 | 802 | 1127
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE GUDIÑA A |  | PRIMARIO | 945.6348 | 632 | 888
| AYUNTAMIENTO DE GUDIÑA A-TAMEIRON |  | PRIMARIO | 252.1693 | 632 | 888
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE GUDIÑA A | 26280 | 54487.2 | 25377.72 | 2978.4 | 775.26
| AYUNTAMIENTO DE GUDIÑA A-TAMEIRON | 7008 | 14529.92 | 6767.392 | 794.24 | 206.736
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE GUDIÑA A | 20709.4021 | 42937.4937 | 19998.3793 | 2347.0656 | 610.9274
| AYUNTAMIENTO DE GUDIÑA A-TAMEIRON | 5522.5072 | 11449.9983 | 5332.9011 | 625.8842 | 162.914
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE GUDIÑA A | 17607.6 | 38141.04 | 7613.316 | 2680.56 | 697.734
| AYUNTAMIENTO DE GUDIÑA A-TAMEIRON | 4695.36 | 10170.944 | 2030.2176 | 714.816 | 186.0624
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE GUDIÑA A | 13875.2994 | 30056.2456 | 5999.5138 | 2112.359 | 549.8346
| AYUNTAMIENTO DE GUDIÑA A-TAMEIRON | 3700.0798 | 8014.9988 | 1599.8703 | 563.2957 | 146.6226