## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000059 | Nombre: | Campo de Peñafiel
Sistema de explotación | RIAZA - DURATÓN
Núcleos asociados (Actual) | Pesquera de Duero; Quintanilla de Arriba; Quintanilla de Onésimo; Rábano; San Bernardo; Sardón de Duero; Valbuena de Duero.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1170 |  |  | 811
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 3258 |  | 5681
| 2015 | 3031 |  | 5269
| 2027 | 2320 |  | 4017
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 266.339 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.382 |  | 0.382 |  | 0.299
| 2015 | 0.332 |  | 0.332 |  | 0.261
| 2027 | 0.252 |  | 0.252 |  | 0.196
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO |  | PRIMARIO | 1000 | 254 | 427
| AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO-SAN BERNARDO |  | PRIMARIO | 388 | 232 | 390
Hay 5 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO |  | PRIMARIO | 874.015 | 222 | 373
| AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO-SAN BERNARDO |  | PRIMARIO | 339.5 | 203 | 341
| QUINTANILLA DE ONESIMO |  | SECUNDARIO | 2956.593 | 1158 | 1692
Existen otras 4 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO | 21900 | 45406 | 21148.1 | 2482 | 646.05
| AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO-SAN BERNARDO | 8497.2 | 17617.528 | 8205.4628 | 963.016 | 250.6674
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO | 19140.9285 | 39685.5251 | 18483.7566 | 2169.3052 | 564.6574
| AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO-SAN BERNARDO | 7435.05 | 15415.337 | 7179.78 | 842.639 | 219.334
| QUINTANILLA DE ONESIMO | 64749.3867 | 134247.0618 | 62526.3244 | 7338.2638 | 1910.1069
Código: 3000059 | Nombre: | Campo de Peñafiel
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO | 14673 | 31784.2 | 6344.43 | 2233.8 | 581.445
| AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO-SAN BERNARDO | 5693.124 | 12332.2696 | 2461.6388 | 866.7144 | 225.6007
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO | 12824.4221 | 27779.8676 | 5545.127 | 1952.3747 | 508.1917
| AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE DUERO-SAN BERNARDO | 4981.4835 | 10790.7359 | 2153.934 | 758.3751 | 197.4006
| QUINTANILLA DE ONESIMO | 5179.9509 | 33561.7654 | 3126.3162 | 4769.8715 | 1146.0641