## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000053 | Nombre: | Comarca de Pinares
Sistema de explotación | ALTO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Cidones; Covaleda; Duruelo de la Sierra; Herreros; Ocenilla; Regumiel de la Sierra; Villaverde del Monte; Vinuesa.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 2029 |  |  | 881
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 5213 |  | 16051
| 2015 | 4826 |  | 14833
| 2027 | 4047 |  | 12410
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 446.2498 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.306 |  | 1.306 |  | 1.042
| 2015 | 0.668 |  | 0.668 |  | 0.528
| 2027 | 0.558 |  | 0.558 |  | 0.44
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| COVALEDA |  | SECUNDARIO | 5917 | 2100 | 6167
| DURUELO DE LA SIERRA |  | SECUNDARIO | 3000 | 1300 | 2706
| VINUESA |  | SECUNDARIO | 6500 | 1100 | 5028
Existe otras 2 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 4 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| COVALEDA |  | SECUNDARIO | 5659.2318 | 1932 | 5674
| DURUELO DE LA SIERRA |  | SECUNDARIO | 2770.065 | 1277 | 2659
| VINUESA |  | SECUNDARIO | 5842.915 | 907 | 4145
Existen otras 6 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| COVALEDA | 129582.3 | 268667.302 | 125133.3077 | 14685.994 | 3822.6779
| DURUELO DE LA SIERRA | 65700 | 136218 | 63444.3 | 7446 | 1938.15
| VINUESA | 142350 | 295139 | 137462.65 | 16133 | 4199.325
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| COVALEDA | 123937.1767 | 256963.0797 | 119682.0003 | 14046.2134 | 3656.1467
| DURUELO DE LA SIERRA | 60664.4235 | 125777.5714 | 58581.6116 | 6875.3013 | 1789.6005
| VINUESA | 127959.8385 | 265303.3985 | 123566.5507 | 14502.115 | 3774.8152
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| COVALEDA | 10366.584 | 67166.8255 | 6256.6654 | 9545.8961 | 2293.6067
| DURUELO DE LA SIERRA | 5256 | 34054.5 | 3172.215 | 4839.9 | 1162.89
| VINUESA | 11388 | 73784.75 | 6873.1325 | 10486.45 | 2519.595
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| COVALEDA | 9914.9741 | 64240.7699 | 5984.1 | 9130.0387 | 2193.688
| DURUELO DE LA SIERRA | 4853.1539 | 31444.3928 | 2929.0806 | 4468.9459 | 1073.7603
| VINUESA | 10236.7871 | 66325.8496 | 6178.3275 | 9426.3748 | 2264.8891