## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000034 | Nombre: | Mancomunidad Zona Cerrato Sur
Sistema de explotación | PISUERGA
Núcleos asociados (Actual) | Alba de Cerrato; Astudillo; Baños de Cerrato; Castrillo de Onielo; Cementos Hontoria; Cevico de la Torre; Cevico Navero; Cordovilla la Real; Cubillas de Cerrato; Hontoria de Cerrato; Itero de la Vega; Lantadilla; Magaz; Melgar de Fernamental; Melgar de Yuso; Población de Cerrato; Reinoso de Cerrato; San Cebrián de Buena Madre; San Llorente de la Vega; Santa María Ananúñez; Soto de Cerrato; Tagarrosa; Tariego; Torquemada; Valbuena de Pisuerga; Valdeolmillos; Valle de Cerrato; Valtierra de Riopisuerga; Venta de Baños; Vertavillo; Villalaco; Villamediana; Villodre.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual y, además, Castrillo Matajudios; Castrojeriz; Hinestrosa; Itero del Castillo; Palacios de Riopisuerga; Pedrosa del Principe; Valbonilla; Vallunquera; Villaquirán de la Puebla; Villasilos; Villaveta.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 3042 |  |  | 87 | 3129
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 6660 |  |  | 2763
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 15010 |  | 28618
| 2015 | 13805 |  | 27443
| 2027 | 10767 |  | 21484
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 306.6309 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 2.072 |  | 2.072 |  | 1.654
| 2015 | 1.572 |  | 1.572 |  | 1.251
| 2027 | 1.231 |  | 1.231 |  | 0.976
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| TORQUEMADA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 3200 | 1300 | 2728
| AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 2000 | 771 | 2475
| MELGAR DE FERNAMENTAL |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 3500 | 1900 | 4539
| VENTA DE BAÑOS |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 20000 | 6000 | 8751
| AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 198 | 198 | 415
Existen otras 15 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 12 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| TORQUEMADA |  | SECUNDARIO | 2644.1024 | 918 | 1926
| AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA |  | SECUNDARIO | 2010.376 | 775 | 2488
| MELGAR DE FERNAMENTAL |  | SECUNDARIO | 3070.6235 | 1559 | 3724
| VENTA DE BAÑOS |  | MAS-RIGUROSO_P | 17007.38 | 4717 | 6880
| AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA |  | SECUNDARIO | 163.6038 | 918 | 1926
| AYUNTAMIENTO DE TARIEGO |  | SECUNDARIO | 655.263 | 498 | 703
| AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA |  | SECUNDARIO | 199.3088 | 173 | 341
| CASTROJERIZ |  | SECUNDARIO | 2127.7475 | 503 | 1569
| AYUNTAMIENTO DE CEVICO NAVERO |  | SECUNDARIO | 445.4873 | 195 | 345
| ASTUDILLO |  | SECUNDARIO | 2502.537 | 986 | 2680
| AYUNTAMIENTO DE ALBA DE CERRATO |  | SECUNDARIO | 162.2221 | 73 | 175
Existen otras 32 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000034 | Nombre: | Mancomunidad Zona Cerrato Sur
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| TORQUEMADA | 70080 | 145299.2 | 67673.92 | 7942.4 | 2067.36
| AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA | 43800 | 90812 | 42296.2 | 4964 | 1292.1
| MELGAR DE FERNAMENTAL | 76650 | 158921 | 74018.35 | 8687 | 2261.175
| VENTA DE BAÑOS | 438000 | 908120 | 422962 | 49640 | 12921
| AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA | 4336.2 | 8990.388 | 4187.3238 | 491.436 | 127.9179
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| TORQUEMADA | 57905.8426 | 120058.1136 | 55917.742 | 6562.6622 | 1708.2224
| AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA | 44027.2344 | 91283.1327 | 42515.6327 | 4989.7532 | 1298.8034
| MELGAR DE FERNAMENTAL | 67246.6546 | 139424.7306 | 64937.8528 | 7621.2875 | 1983.7763
| VENTA DE BAÑOS | 372461.622 | 772237.0963 | 359673.773 | 42212.3172 | 10987.6178
| AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA | 3582.924 | 7428.5958 | 3459.9103 | 406.0647 | 105.6963
| AYUNTAMIENTO DE TARIEGO | 14350.2597 | 29752.8718 | 13857.5675 | 1626.3628 | 423.3327
| AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA | 4364.8616 | 9049.8131 | 4215.0014 | 494.6843 | 128.7634
| CASTROJERIZ | 46597.6703 | 96612.503 | 44997.8169 | 5281.0693 | 1374.6313
| AYUNTAMIENTO DE CEVICO NAVERO | 9756.1715 | 20227.7956 | 9421.2096 | 1105.6994 | 287.8071
| ASTUDILLO | 54805.5603 | 113630.195 | 52923.9027 | 6211.2968 | 1616.764
| AYUNTAMIENTO DE ALBA DE CERRATO | 3552.6631 | 7365.8549 | 3430.6883 | 402.6352 | 104.8036
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| TORQUEMADA | 5606.4 | 36324.8 | 3383.696 | 5162.56 | 1240.416
| AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA | 3504 | 22703 | 2114.81 | 3226.6 | 775.26
| MELGAR DE FERNAMENTAL | 6132 | 39730.25 | 3700.9175 | 5646.55 | 1356.705
| VENTA DE BAÑOS | 438000 | 227030 | 21148.1 | 32266 | 12921
| AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA | 346.896 | 2247.597 | 209.3662 | 319.4334 | 76.7507
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| TORQUEMADA | 4632.4674 | 30014.5284 | 2795.8871 | 4265.7304 | 1024.9334
| AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA | 3522.1788 | 22820.7832 | 2125.7816 | 3243.3396 | 779.282
| MELGAR DE FERNAMENTAL | 5379.7324 | 34856.1827 | 3246.8926 | 4953.8369 | 1190.2658
| VENTA DE BAÑOS | 26072.3135 | 540565.9674 | 17983.6886 | 27438.0062 | 1098.7618
| AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA | 286.6339 | 1857.1489 | 172.9955 | 263.9421 | 63.4178
| AYUNTAMIENTO DE TARIEGO | 1148.0208 | 7438.2179 | 692.8784 | 1057.1358 | 253.9996
| AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA | 349.1889 | 2262.4533 | 210.7501 | 321.5448 | 77.258
| CASTROJERIZ | 3727.8136 | 24153.1257 | 2249.8908 | 3432.695 | 824.7788
| AYUNTAMIENTO DE CEVICO NAVERO | 780.4937 | 5056.9489 | 471.0605 | 718.7046 | 172.6842
| ASTUDILLO | 4384.4448 | 28407.5488 | 2646.1951 | 4037.3429 | 970.0584
| AYUNTAMIENTO DE ALBA DE CERRATO | 284.213 | 1841.4637 | 171.5344 | 261.7128 | 62.8821