## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000176 | Nombre: | Mancomunidad La Atalaya
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | La Lastrilla; Palazuelos de Eresma; Parque Robledo; Peñas del Erizo; Quitapesares; San Cristobal de Segovia; Sonsoto; Tabanera del Monte; Trescasas.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 672 |  |  | 504
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 8201 |  | 12372
| 2015 | 14371 |  | 21474
| 2027 | 28228 |  | 41642
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 467.5258 | 2015 | 250 | 2027 | 268.7101
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.579 |  | 1.579 |  | 1.261
| 2015 | 1.473 |  | 1.473 |  | 1.17
| 2027 | 3.098 |  | 3.09 |  | 2.4699
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 1 | 6.714 | #N/A | 0.008 | 0.258
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| JUNTA DE COMPENSACION MONTECORREDORES |  | Tratamiento secundario - Otros | 186 | 186 | 284
| PALAZUELOS DE ERESMA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 5279 | 1682 | 2570
| AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS |  | Tratamiento secundario - Lagunaje | 1400 | 314 | 562
Hay una entidad local que vierte sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| JUNTA DE COMPENSACION MONTECORREDORES |  | SECUNDARIO | 194.0309 | 2561 | 3914
| PALAZUELOS DE ERESMA |  | SECUNDARIO | 8028.3454 | 2558 | 3909
| AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS |  | SECUNDARIO | 3027.388 | 679 | 1215
| AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA |  | SECUNDARIO | 4172.708 | 2561 | 3914
Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA DE COMPENSACION MONTECORREDORES | 4073.4 | 8445.516 | 3933.5466 | 461.652 | 120.1653
| PALAZUELOS DE ERESMA | 115610.1 | 239698.274 | 111640.8199 | 13102.478 | 3410.4979
| AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS | 30660 | 63568.4 | 29607.34 | 3474.8 | 904.47
Código: 3000176 | Nombre: | Mancomunidad La Atalaya
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA DE COMPENSACION MONTECORREDORES | 4249.2772 | 8810.168 | 4103.3853 | 481.5847 | 125.3537
| PALAZUELOS DE ERESMA | 175820.765 | 364535.0527 | 169784.252 | 19926.3534 | 5186.7126
| AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS | 66299.7972 | 137461.5795 | 64023.5042 | 7513.977 | 1955.844
| AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA | 91382.3052 | 189465.9794 | 88244.8461 | 10356.6613 | 2695.778
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA DE COMPENSACION MONTECORREDORES | 325.872 | 2111.379 | 196.6773 | 300.0738 | 72.0992
| PALAZUELOS DE ERESMA | 9248.808 | 59924.5685 | 5582.041 | 8516.6107 | 2046.2988
| AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS | 2452.8 | 15892.1 | 1480.367 | 2258.62 | 542.682
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA DE COMPENSACION MONTECORREDORES | 339.9422 | 2202.542 | 205.1693 | 313.0301 | 75.2122
| PALAZUELOS DE ERESMA | 14065.6612 | 91133.7632 | 8489.2126 | 12952.1297 | 3112.0275
| AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS | 5303.9838 | 34365.3949 | 3201.1752 | 4884.0851 | 1173.5064
| AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA | 7310.5844 | 47366.4949 | 4412.2423 | 6731.8298 | 1617.4668