## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000172 | Nombre: | Salas de los Infantes
Sistema de explotación | ARLANZA
Núcleos asociados (Actual) | Arroyo de Salas; Castrovido; Hoyuelos de la Sierra; Salas de los Infantes; Terrazas.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 765 |  |  | 798
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2071 |  | 4376
| 2015 | 1993 |  | 4211
| 2027 | 1736 |  | 3669
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 178.4572 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.174 |  | 0.174 |  | 0.133
| 2015 | 0.232 |  | 0.232 |  | 0.184
| 2027 | 0.203 |  | 0.203 |  | 0.155
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - CASTROVIDO |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 42 | 37 | 78
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - HOYUELOS DE LA SIERRA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 26 | 18 | 38
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - ARROYO DE SALAS |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 20 | 13 | 27
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - TERRAZAS |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 23 | 13 | 27
Hay 1 entidad local que vierte sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - CASTROVIDO |  | PRIMARIO | 40.8648 | 36 | 76
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - HOYUELOS DE LA SIERRA |  | PRIMARIO | 24.5555 | 17 | 36
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - ARROYO DE SALAS |  | PRIMARIO | 20 | 13 | 27
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - TERRAZAS |  | PRIMARIO | 23 | 13 | 27
| SALAS DE LOS INFANTES |  | SECUNDARIO | 6732.663 | 1914 | 4045
Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000172 | Nombre: | Salas de los Infantes
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - CASTROVIDO | 919.8 | 1907.052 | 888.2202 | 104.244 | 27.1341
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - HOYUELOS DE LA SIERRA | 569.4 | 1180.556 | 549.8506 | 64.532 | 16.7973
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - ARROYO DE SALAS | 438 | 908.12 | 422.962 | 49.64 | 12.921
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - TERRAZAS | 503.7 | 1044.338 | 486.4063 | 57.086 | 14.8591
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - CASTROVIDO | 894.9396 | 1855.5082 | 864.2134 | 101.4265 | 26.4007
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - HOYUELOS DE LA SIERRA | 537.7664 | 1114.969 | 519.3031 | 60.9469 | 15.8641
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - ARROYO DE SALAS | 438 | 908.12 | 422.962 | 49.64 | 12.921
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - TERRAZAS | 503.7 | 1044.338 | 486.4063 | 57.086 | 14.8591
| SALAS DE LOS INFANTES | 147445.3197 | 305703.2962 | 142383.0304 | 16710.4696 | 4349.6369
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - CASTROVIDO | 616.266 | 1334.9364 | 266.4661 | 93.8196 | 24.4207
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - HOYUELOS DE LA SIERRA | 381.498 | 826.3892 | 164.9552 | 58.0788 | 15.1176
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - ARROYO DE SALAS | 293.46 | 635.684 | 126.8886 | 44.676 | 11.6289
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - TERRAZAS | 337.479 | 731.0366 | 145.9219 | 51.3774 | 13.3732
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - CASTROVIDO | 599.6096 | 1298.8557 | 259.264 | 91.2838 | 23.7606
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - HOYUELOS DE LA SIERRA | 360.3035 | 780.4783 | 155.7909 | 54.8522 | 14.2777
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - ARROYO DE SALAS | 293.46 | 635.684 | 126.8886 | 44.676 | 11.6289
| AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES - TERRAZAS | 337.479 | 731.0366 | 145.9219 | 51.3774 | 13.3732
| SALAS DE LOS INFANTES | 11795.6256 | 76425.824 | 7119.1515 | 10861.8052 | 2609.7822