## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000108 | Nombre: | Peñaranda de Bracamonte
Sistema de explotación | TORMES
Núcleos asociados (Actual) | Peñaranda de Bracamonte.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 2852 |  |  |  | 2852
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 75.33
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 2201 |  |  | 354
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 6419 |  | 7230
| 2015 | 5798 |  | 6531
| 2027 | 4051 |  | 4563
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 604.5083 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.461 |  | 1.461 |  | 1.1688
| 2015 | 0.549 |  | 0.549 |  | 0.4392
| 2027 | 0.377 |  | 0.377 |  | 0.3016
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 15000 | 6300 | 7096
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE |  | MAS-RIGUROSO_P | 13548.825 | 5798 | 6531
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 328500 | 681090 | 317221.5 | 37230 | 9690.75
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 296719.2675 | 615197.9479 | 286531.906 | 33628.1836 | 8753.2184
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 26280 | 170272.5 | 15861.075 | 24199.5 | 9690.75
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 20770.3487 | 430638.5636 | 14326.5953 | 21858.3194 | 875.3218