## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000027 | Nombre: | Carrión de los Condes
Sistema de explotación | CARRIÓN
Núcleos asociados (Actual) | Carrión de los Condes; Monzón de Campos; San Mamés de Campos; Torre de los Molinos; Villajimena; Villalcazar de Sirga; Villoldo.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 1466 | 75 |  | 23 | 1564
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80.43
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1450 |  |  | 687
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 3703 |  | 6345
| 2015 | 3200 |  | 5444
| 2027 | 2611 |  | 4405
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 260.6408 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.421 |  | 0.421 |  | 0.329
| 2015 | 0.345 |  | 0.345 |  | 0.273
| 2027 | 0.279 |  | 0.279 |  | 0.222
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| CARRION DE LOS CONDES |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 6000 | 2400 | 3881
| AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO |  | Tratamiento secundario - Otros | 700 | 381 | 658
| AYUNTAMIENTO DE SAN MAMES DE CAMPOS |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 120 | 86 | 179
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAZAR DE SIRGA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 400 | 220 | 323
| AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 65 | 50 | 81
Hay 2 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| CARRION DE LOS CONDES |  | SECUNDARIO | 5452.398 | 2081 | 3365
| AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO |  | SECUNDARIO | 556.6925 | 303 | 523
| AYUNTAMIENTO DE SAN MAMES DE CAMPOS |  | PRIMARIO | 82.3255 | 59 | 123
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAZAR DE SIRGA |  | PRIMARIO | 350.9088 | 193 | 284
| AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES |  | PRIMARIO | 58.5 | 45 | 73
| AYUNTAMIENTO DE MONZON DE CAMPOS |  | PRIMARIO | 58.1176 | 26 | 54
| AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS |  | PRIMARIO | 1228.6592 | 493 | 1022
Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000027 | Nombre: | Carrión de los Condes
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CARRION DE LOS CONDES | 131400 | 272436 | 126888.6 | 14892 | 3876.3
| AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO | 15330 | 31784.2 | 14803.67 | 1737.4 | 452.235
| AYUNTAMIENTO DE SAN MAMES DE CAMPOS | 2628 | 5448.72 | 2537.772 | 297.84 | 77.526
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAZAR DE SIRGA | 8760 | 18162.4 | 8459.24 | 992.8 | 258.42
| AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES | 1423.5 | 2951.39 | 1374.6265 | 161.33 | 41.9933
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CARRION DE LOS CONDES | 119407.5162 | 247571.5836 | 115307.8581 | 13532.8518 | 3522.5217
| AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO | 12191.5657 | 25277.1797 | 11772.9887 | 1381.7108 | 359.6512
| AYUNTAMIENTO DE SAN MAMES DE CAMPOS | 1802.9289 | 3738.0726 | 1741.0283 | 204.3319 | 53.1864
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAZAR DE SIRGA | 7684.9027 | 15933.365 | 7421.0544 | 870.9556 | 226.7046
| AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES | 1281.15 | 2656.251 | 1237.1638 | 145.197 | 37.7939
| AYUNTAMIENTO DE MONZON DE CAMPOS | 1272.775 | 2638.8868 | 1229.0764 | 144.2478 | 37.5469
| AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS | 26907.6365 | 55788.4996 | 25983.8076 | 3049.5321 | 793.7753
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CARRION DE LOS CONDES | 10512 | 68109 | 6344.43 | 9679.8 | 2325.78
| AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO | 1226.4 | 7946.05 | 740.1835 | 1129.31 | 271.341
| AYUNTAMIENTO DE SAN MAMES DE CAMPOS | 1760.76 | 3814.104 | 761.3316 | 268.056 | 69.7734
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAZAR DE SIRGA | 5869.2 | 12713.68 | 2537.772 | 893.52 | 232.578
| AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES | 953.745 | 2065.973 | 412.3879 | 145.197 | 37.7939
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| CARRION DE LOS CONDES | 9552.6013 | 61892.8959 | 5765.3929 | 8796.3537 | 2113.513
| AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO | 975.3253 | 6319.2949 | 588.6494 | 898.112 | 215.7907
| AYUNTAMIENTO DE SAN MAMES DE CAMPOS | 1207.9624 | 2616.6508 | 522.3085 | 183.8987 | 47.8678
| AYUNTAMIENTO DE VILLALCAZAR DE SIRGA | 5148.8848 | 11153.3555 | 2226.3163 | 783.8601 | 204.0342
| AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES | 858.3705 | 1859.3757 | 371.1492 | 130.6773 | 34.0145
| AYUNTAMIENTO DE MONZON DE CAMPOS | 852.7593 | 1847.2208 | 368.7229 | 129.823 | 33.7922
| AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS | 18028.1164 | 39051.9497 | 7795.1423 | 2744.5789 | 714.3977