## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000032 | Nombre: | Herrera de Pisuerga
Sistema de explotación | PISUERGA
Núcleos asociados (Actual) | Alar del Rey; Becerril del Carpio; Herrera de Pisuerga; Naveros de Pisuerga; Nogales de Pisuerga; Olmos de Pisuerga; San Quirce del Río Pisuerga; Ventosa de Pisuerga; Villabermudo.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual y, además, Amayuelas de Ojeda; Bascones de Ojeda; Berzosa de los Hidalgos; Calahorra de Boedo; Cembrero; Collazos de Boedo; Dehesa de Romanos; Hijosa de Boedo; Lavid de Ojeda; Micieces de Ojeda; Moarves de Ojeda; Montoto de Ojeda; Olea de Boedo; Olmos de Ojeda; Oteros de Boedo; Páramo de Boedo; Payo de Ojeda; Pisón de Ojeda; Prádanos de Ojeda; Quintanatello de Ojeda; San Andrés de Arroyo; San Cristóbal de Boedo; San Martín del Monte; San Pedro de Ojeda; Santa Cruz de Boedo; Santa Cruz del Monte; Santibáñez de Ecla; Vega de Bur; Villaescusa de Ecla; Villameriel; Villaneceriel de Boedo; Villavega de Ojeda; Villorquite de Herrera; Zorita del Páramo.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1786 |  |  | 801
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 3560 |  | 7129
| 2015 | 4314 |  | 8960
| 2027 | 3218 |  | 6618
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 876.4378 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.395 |  | 1.395 |  | 1.113
| 2015 | 0.498 |  | 0.498 |  | 0.394
| 2027 | 0.371 |  | 0.371 |  | 0.295
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ALAR DEL REY |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 2000 | 1100 | 2576
| HERRERA DE PISUERGA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 5000 | 2200 | 4049
Existen otras 6 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 2 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ALAR DEL REY |  | SECUNDARIO | 1532.594 | 623 | 1459
| HERRERA DE PISUERGA |  | SECUNDARIO | 4189.055 | 1746 | 3213
| AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY - NOGALES DE PISUERGA |  | SECUNDARIO | 183.2059 | 100 | 234
| AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA |  | SECUNDARIO | 80.8988 | 75 | 138
| AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BOEDO |  | SECUNDARIO | 27.6 | 15 | 53
| JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA |  | SECUNDARIO | 79.4029 | 56 | 103
| AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY - BECERRIL DEL CARPIO |  | SECUNDARIO | 49.7058 | 65 | 152
| AYUNTAMIENTO DE OLMOS DE OJEDA |  | SECUNDARIO | 68.3571 | 29 | 85
| AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY - SAN QUIRCE DEL RÍO PISUERGA |  | SECUNDARIO | 145.2031 | 94 | 220
| AYUNTAMIENTO DE DEHESA DE ROMANOS |  | SECUNDARIO | 80.9302 | 30 | 50
| AYUNTAMIENTO DE MICIECES DE OJEDA |  | SECUNDARIO | 41.5384 | 20 | 48
Existen otras 33 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000032 | Nombre: | Herrera de Pisuerga
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALAR DEL REY | 43800 | 90812 | 42296.2 | 4964 | 1292.1
| HERRERA DE PISUERGA | 109500 | 227030 | 105740.5 | 12410 | 3230.25
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALAR DEL REY | 33563.8086 | 69588.9632 | 32411.4512 | 3803.8983 | 990.1324
| HERRERA DE PISUERGA | 91740.3045 | 190208.2313 | 88590.554 | 10397.2345 | 2706.339
| AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY - NOGALES DE PISUERGA | 4012.2096 | 8318.648 | 3874.4571 | 454.7171 | 118.3602
| AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA | 1771.6841 | 3673.2916 | 1710.8563 | 200.7909 | 52.2647
| AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BOEDO | 604.44 | 1253.2056 | 583.6876 | 68.5032 | 17.831
| JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA | 1738.9235 | 3605.3681 | 1679.2205 | 197.078 | 51.2982
| AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY - BECERRIL DEL CARPIO | 1088.5576 | 2256.9427 | 1051.1838 | 123.3699 | 32.1124
| AYUNTAMIENTO DE OLMOS DE OJEDA | 1497.021 | 3103.8236 | 1445.6233 | 169.6624 | 44.1621
| AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY - SAN QUIRCE DEL RÍO PISUERGA | 3179.9485 | 6593.0933 | 3070.7703 | 360.3942 | 93.8085
| AYUNTAMIENTO DE DEHESA DE ROMANOS | 1772.371 | 3674.7159 | 1711.5196 | 200.8687 | 52.2849
| AYUNTAMIENTO DE MICIECES DE OJEDA | 909.6914 | 1886.0935 | 878.4587 | 103.0984 | 26.8359
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALAR DEL REY | 3504 | 22703 | 2114.81 | 3226.6 | 775.26
| HERRERA DE PISUERGA | 8760 | 56757.5 | 5287.025 | 8066.5 | 1938.15
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALAR DEL REY | 2685.1047 | 17397.2408 | 1620.5726 | 2472.5339 | 594.0794
| HERRERA DE PISUERGA | 7339.2244 | 47552.0578 | 4429.5277 | 6758.2024 | 1623.8034
| AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY - NOGALES DE PISUERGA | 320.9768 | 2079.662 | 193.7229 | 295.5661 | 71.0161
| AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA | 141.7347 | 918.3229 | 85.5428 | 130.5141 | 31.3588
| AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BOEDO | 48.3552 | 313.3014 | 29.1844 | 44.5271 | 10.6986
| JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA | 139.1139 | 901.342 | 83.961 | 128.1007 | 30.7789
| AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY - BECERRIL DEL CARPIO | 87.0846 | 564.2357 | 52.5592 | 80.1904 | 19.2675
| AYUNTAMIENTO DE OLMOS DE OJEDA | 119.7617 | 775.9559 | 72.2812 | 110.2805 | 26.4973
| AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY - SAN QUIRCE DEL RÍO PISUERGA | 254.3959 | 1648.2733 | 153.5385 | 234.2562 | 56.2851
| AYUNTAMIENTO DE DEHESA DE ROMANOS | 141.7897 | 918.679 | 85.576 | 130.5647 | 31.371
| AYUNTAMIENTO DE MICIECES DE OJEDA | 72.7753 | 471.5234 | 43.9229 | 67.0139 | 16.1015