## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000074 | Nombre: | Detrítico Profundo Aranda Duero
Sistema de explotación | ALTO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Quemada; Villanueva de Gumiel.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 227 |  |  | 213
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 541 |  | 1192
| 2015 | 502 |  | 1100
| 2027 | 420 |  | 914
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 255.6478 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.065 |  | 0.065
| 2015 | 0.062 |  | 0.062
| 2027 | 0.048 |  | 0.048
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE QUEMADA |  | SIN TRATAMIENTO | 500 | 260 | 512
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL |  | PRIMARIO | 273 | 281 | 680
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE QUEMADA |  | PRIMARIO | 488.4615 | 254 | 500
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL |  | PRIMARIO | 240.9394 | 248 | 600
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE QUEMADA | 10950 | 22703 | 10574.05 | 1241 | 323.025
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL | 5978.7 | 12395.838 | 5773.4313 | 677.586 | 176.3716
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE QUEMADA | 10697.3069 | 22179.0829 | 10330.0326 | 1212.3614 | 315.5706
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL | 5276.5734 | 10940.0956 | 5095.4111 | 598.0117 | 155.6589
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE QUEMADA | 10950 | 22703 | 10574.05 | 1241 | 323.025
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL | 4005.729 | 8677.0866 | 1732.0294 | 609.8274 | 158.7345
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE QUEMADA | 7167.1956 | 15525.358 | 3099.0098 | 1091.1253 | 284.0135
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL | 3535.3042 | 7658.0669 | 1528.6233 | 538.2105 | 140.093