## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000001 | Nombre: | León
Sistema de explotación | ESLA
Núcleos asociados (Actual) | Armunia; La Virgen del Camino; León; Onzonilla; Oteruelo de la Valdoncina; Trobajo del Cerecedo; Villaobispo de las Regueras.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
| ETAP de Porma |  | 293421 |  | 4721699
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 20016.2572 | 5403.7255 |  | 51225.8647 | 76645.8474
Principales infraestructuras | La toma en el Azud del Río Porma está situada en Vegaquemada; Infraestructura de Emergencia: Toma de Alcoba.Infraestructura de Sequía: Toma subálvea del Rio Torío y diversos sondeos urbanos.
Estado
Eficiencia (%) | 50
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 30572.8736 |  |  | 2649.6528
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 81509.8814 |  | 81853.2183
| 2015 | 76744 |  | 77236.6139
| 2027 | 66562 |  | 67291.7614
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 451.1027 | 2015 | 320.4294 | 2027 | 318.3465
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 13.446 |  | 13.446 |  | 10.743
| 2015 | 8.974 |  | 8.974 |  | 7.1726
| 2027 | 7.754 |  | 7.754 |  | 6.1954
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | -- | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | -- | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | -- | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| LEON |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 300000 | 159500 | 159500
| ONZONILLA |  | Sin tratamiento | 2000 | 335 | 396
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| LEON |  | MAS-RIGUROSO_P | 273989.4 | 118368 | 118368
| ONZONILLA |  | SECUNDARIO | 2077.61 | 348 | 411
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| LEON | 6570000 | 13621800 | 6344430 | 744600 | 193815
| ONZONILLA | 43800 | 90812 | 42296.2 | 4964 | 1292.1
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| LEON | 6000367.86 | 12440762.6964 | 5794355.2301 | 680041.6908 | 177010.8519
| ONZONILLA | 45499.659 | 94335.9597 | 43937.504 | 5156.628 | 1342.2399
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| LEON | 525600 | 3405450 | 317221.5 | 483990 | 193815
| ONZONILLA | 43800 | 90812 | 42296.2 | 4964 | 1292.1
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| LEON | 420025.7502 | 8708533.8875 | 289717.7615 | 442027.099 | 17701.0852
| ONZONILLA | 3639.9727 | 23583.9899 | 2196.8752 | 3351.8082 | 805.344
* Observaciones: esta demanda urbana está adscrita a dos sistemas de explotación: el Órbigo (toma del Canal de Velilla) y el Esla (toma del río Porma). La demanda asignada al sistema del Esla es el 57% de la demanda total. Los datos están repartidos en base a este porcentaje excepto el apartado 6.