## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000110 | Nombre: | Mancomunidad de Aguas Águeda-Azaba
Sistema de explotación | ÁGUEDA
Núcleos asociados (Actual) | Campillo de Azaba; Casillas de Flores; Castillejo de Azaba; Dueña de Abajo; Fuenteguinaldo; Ituero de Azaba; La Alberguería de Argañán; Puebla de Azaba;
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1132 |  |  | 522
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2020 |  | 4708
| 2015 | 1503 |  | 3526
| 2027 | 834 |  | 1970
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 250.6008 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.245 |  | 0.245 |  | 0.196
| 2015 | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.148
| 2027 | 0.104 |  | 0.104 |  | 0.0832
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE AZABA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 219 | 191 | 315
| AYUNTAMIENTO DE LA ORBADA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 8 | 220 | 332
Además existen otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 2 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE AZABA |  | SECUNDARIO | 158.2303 | 138 | 227
| AYUNTAMIENTO DE LA ORBADA |  | SECUNDARIO | 5.3818 | 148 | 224
Existen otras 5 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE AZABA | 4796.1 | 9943.914 | 4631.4339 | 543.558 | 141.4849
| AYUNTAMIENTO DE LA ORBADA | 175.2 | 363.248 | 169.1848 | 19.856 | 5.1684
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE AZABA | 3465.2446 | 7184.6071 | 3346.2712 | 392.7277 | 102.2247
| AYUNTAMIENTO DE LA ORBADA | 117.8618 | 244.3667 | 113.8152 | 13.3577 | 3.4769
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE AZABA | 3213.387 | 6960.7398 | 1389.4302 | 489.2022 | 127.3365
| AYUNTAMIENTO DE LA ORBADA | 117.384 | 254.2736 | 50.7554 | 17.8704 | 4.6516
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE AZABA | 277.2196 | 1796.1518 | 167.3136 | 255.273 | 61.3348
| AYUNTAMIENTO DE LA ORBADA | 9.4289 | 61.0917 | 5.6908 | 8.6825 | 2.0862