## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000045 | Nombre: | Páramo de Esgueva
Sistema de explotación | PISUERGA
Núcleos asociados (Actual) | Antigüedad; Castrillo de Don Juan; Corrales de Duero; Curiel de Duero; Hérmedes de Cerrato; La Corala; Los Jaramieles; Piñel de Abajo; Piñel de Arriba; Polígono Ind. La Mora; Roturas; San Llorente; Valdearcos de la Vega; Villaconancio; Villaviudas.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual excepto Castrillo de Don Juan.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 1754 |  |  | 1113
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2272 |  | 4015
| 2015 | 1659 |  | 2770
| 2027 | 1285 |  | 2094
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 334.8944 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.334 |  | 0.334
| 2015 | 0.176 |  | 0.176
| 2027 | 0.136 |  | 0.136
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE PIÑEL DE ABAJO |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 205 | 191 | 348
| AYUNTAMIENTO DE VALDEARCOS DE LA VEGA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 175 | 112 | 199
Existen, además, otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 7 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE PIÑEL DE ABAJO |  | SECUNDARIO | 153.4817 | 143 | 260
| AYUNTAMIENTO DE VALDEARCOS DE LA VEGA |  | SECUNDARIO | 123.4375 | 79 | 140
Existen otras 9 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PIÑEL DE ABAJO | 4489.5 | 9308.23 | 4335.3605 | 508.81 | 132.4402
| AYUNTAMIENTO DE VALDEARCOS DE LA VEGA | 3832.5 | 7946.05 | 3700.9175 | 434.35 | 113.0588
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PIÑEL DE ABAJO | 3361.2482 | 6968.988 | 3245.8454 | 380.9415 | 99.1568
| AYUNTAMIENTO DE VALDEARCOS DE LA VEGA | 2703.2807 | 5604.802 | 2610.4681 | 306.3718 | 79.7468
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PIÑEL DE ABAJO | 3007.965 | 6515.761 | 1300.6082 | 457.929 | 119.1962
| AYUNTAMIENTO DE VALDEARCOS DE LA VEGA | 2567.775 | 5562.235 | 1110.2752 | 390.915 | 101.7529
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PIÑEL DE ABAJO | 268.8999 | 1742.247 | 162.2923 | 247.612 | 59.4941
| AYUNTAMIENTO DE VALDEARCOS DE LA VEGA | 216.2625 | 1401.2005 | 130.5234 | 199.1417 | 47.8481