## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000016 | Nombre: | Tera
Sistema de explotación | TERA
Núcleos asociados (Actual) | Bercianos de Valverde; Calabor; Cernadilla; Doney de la Requejada; Granucillo; Melgar de Tera; Muelas de los Caballeros; Quiruelas de Vidriales.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los núcleos de la situación actual excepto Bercianos de Valverde; Granucillo; Melgar de Tera; Quiruelas de Vidriales y además incluye Anta de Rioconejos; Asturianos; Carbajalinos; Castro de Sanabria; Cerezal de Sanabria; Cervantes; Entrepeñas; Escuredo; Ferreros; Gusandanos; Lagarejos de la Carballeda; Monterrubio; Otero de Sanabria; Palacios de Sanabria; Paramio; Remesal; Rioconejos; Rionegrito; Robleda; Rosinos de la Requejada; Sampil; San Juan de la Cuesta; Santiago de la Requejada; Triufe; Valdespino; Villar de los Pisones; Villarejo de la Sierra; Vime de Sanabria.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 658 |  |  | 517
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 1459 |  | 4060
| 2015 | 1626 |  | 5157
| 2027 | 1247 |  | 3996
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.261 |  | 0.261 |  | 0.207
| 2015 | 0.232 |  | 0.232 |  | 0.181
| 2027 | 0.173 |  | 0.173 |  | 0.135
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CERNADILLA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 265 | 104 | 312
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DE LOS CABALLEROS |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 400 | 175 | 525
| AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA DE LA PRADERIA-CALABOR |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 250 | 104 | 208
| AYUNTAMIENTO DE ROSINOS DE LA REQUEJADA-DONEY DE LA REQUEJADA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 110 | 70 | 199
Existen otras 2 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay otras 2 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CERNADILLA |  | PRIMARIO | 236.9709 | 93 | 279
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DE LOS CABALLEROS |  | PRIMARIO | 340.5712 | 149 | 447
| AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA DE LA PRADERIA-CALABOR |  | PRIMARIO | 175.4808 | 73 | 146
| AYUNTAMIENTO DE ROSINOS DE LA REQUEJADA-DONEY DE LA REQUEJADA |  | PRIMARIO | 84.8571 | 54 | 153
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS |  | SECUNDARIO | 267 | 99 | 297
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS-CEREZAL DE SANABRIA |  | SECUNDARIO | 17.25 | 18 | 54
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS-ENTREPEÑAS |  | SECUNDARIO | 62.5507 | 52 | 156
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS-RIOCONEJOS |  | SECUNDARIO | 23.619 | 16 | 48
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS-VILLAR DE LOS PISONES |  | SECUNDARIO | 27 | 18 | 54
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE SANABRIA |  | SECUNDARIO | 220.76 | 151 | 344
Código: 3000016 | Nombre: | Tera
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE SANABRIA-OTERO DE SANABRIA |  | SECUNDARIO | 38.3225 | 27 | 62
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE SANABRIA-VIME DE SANABRIA |  | SECUNDARIO | 142.2221 | 64 | 146
| AYUNTAMIENTO DE ROBLEDA CERVANTES-VALDESPINO |  | SECUNDARIO | 445.578 | 131 | 583
| AYUNTAMIENTO DE ROSINOS DE LA REQUEJADA-VILLAREJO DE LA SIERRA |  | SECUNDARIO | 154.3858 | 44 | 125
Existen otras 18 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CERNADILLA | 5803.5 | 12032.59 | 5604.2465 | 657.73 | 171.2032
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DE LOS CABALLEROS | 8760 | 18162.4 | 8459.24 | 992.8 | 258.42
| AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA DE LA PRADERIA-CALABOR | 5475 | 11351.5 | 5287.025 | 620.5 | 161.5125
| AYUNTAMIENTO DE ROSINOS DE LA REQUEJADA-DONEY DE LA REQUEJADA | 2409 | 4994.66 | 2326.291 | 273.02 | 71.0655
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CERNADILLA | 5189.6638 | 10759.903 | 5011.4853 | 588.1619 | 153.0951
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DE LOS CABALLEROS | 7458.5093 | 15463.9759 | 7202.4338 | 845.2977 | 220.026
| AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA DE LA PRADERIA-CALABOR | 3843.0284 | 7967.8789 | 3711.0844 | 435.5432 | 113.3693
| AYUNTAMIENTO DE ROSINOS DE LA REQUEJADA-DONEY DE LA REQUEJADA | 1858.3701 | 3853.0206 | 1794.566 | 210.6153 | 54.8219
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS | 5847.3 | 12123.402 | 5646.5427 | 662.694 | 172.4954
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS-CEREZAL DE SANABRIA | 377.775 | 783.2535 | 364.8047 | 42.8145 | 11.1444
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS-ENTREPEÑAS | 1369.8605 | 2840.1775 | 1322.8286 | 155.2509 | 40.4109
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS-RIOCONEJOS | 517.2566 | 1072.4454 | 499.4975 | 58.6224 | 15.2591
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS-VILLAR DE LOS PISONES | 591.3 | 1225.962 | 570.9987 | 67.014 | 17.4433
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE SANABRIA | 4834.644 | 10023.8286 | 4668.6546 | 547.9263 | 142.622
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE SANABRIA-OTERO DE SANABRIA | 839.2638 | 1740.0736 | 810.4491 | 95.1166 | 24.7583
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE SANABRIA-VIME DE SANABRIA | 3114.6636 | 6457.7358 | 3007.7268 | 352.9952 | 91.8826
| AYUNTAMIENTO DE ROBLEDA CERVANTES-VALDESPINO | 9758.1582 | 20231.9147 | 9423.1281 | 1105.9246 | 287.8657
| AYUNTAMIENTO DE ROSINOS DE LA REQUEJADA-VILLAREJO DE LA SIERRA | 3381.049 | 7010.0416 | 3264.9663 | 383.1856 | 99.7409
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CERNADILLA | 3888.345 | 8422.813 | 1681.274 | 591.957 | 154.0829
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DE LOS CABALLEROS | 5869.2 | 12713.68 | 2537.772 | 893.52 | 232.578
| AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA DE LA PRADERIA-CALABOR | 3668.25 | 7946.05 | 1586.1075 | 558.45 | 145.3613
| AYUNTAMIENTO DE ROSINOS DE LA REQUEJADA-DONEY DE LA REQUEJADA | 1614.03 | 3496.262 | 697.8873 | 245.718 | 63.959
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CERNADILLA | 3477.0747 | 7531.9321 | 1503.4456 | 529.3457 | 137.7856
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DE LOS CABALLEROS | 4997.2012 | 10824.7831 | 2160.7301 | 760.7679 | 198.0234
| AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA DE LA PRADERIA-CALABOR | 2574.829 | 5577.5153 | 1113.3253 | 391.9889 | 102.0324
| AYUNTAMIENTO DE ROSINOS DE LA REQUEJADA-DONEY DE LA REQUEJADA | 1245.1079 | 2697.1144 | 538.3698 | 189.5537 | 49.3397
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS | 467.784 | 3030.8505 | 282.3271 | 430.7511 | 103.4972
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS-CEREZAL DE SANABRIA | 30.222 | 195.8134 | 18.2402 | 27.8294 | 6.6866
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS-ENTREPEÑAS | 109.5888 | 710.0444 | 66.1414 | 100.9131 | 24.2465
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS-RIOCONEJOS | 41.3805 | 268.1114 | 24.9749 | 38.1046 | 9.1554
| AYUNTAMIENTO DE ASTURIANOS-VILLAR DE LOS PISONES | 47.304 | 306.4905 | 28.5499 | 43.5591 | 10.466
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE SANABRIA | 386.7715 | 2505.9571 | 233.4327 | 356.1521 | 85.5732
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE SANABRIA-OTERO DE SANABRIA | 67.1411 | 435.0184 | 40.5225 | 61.8258 | 14.855
| AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE SANABRIA-VIME DE SANABRIA | 249.1731 | 1614.4339 | 150.3863 | 229.4469 | 55.1295
| AYUNTAMIENTO DE ROBLEDA CERVANTES-VALDESPINO | 780.6527 | 5057.9787 | 471.1564 | 718.851 | 172.7194
| AYUNTAMIENTO DE ROSINOS DE LA REQUEJADA-VILLAREJO DE LA SIERRA | 270.4839 | 1752.5104 | 163.2483 | 249.0706 | 59.8446