## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000055 | Nombre: | Soria
Sistema de explotación | ALTO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Camparañón; Fuentetoba; Golmayo; Oteruelos; Pedrajas; Soria; Toledillo.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
| ETAP Soria |  | 543145 |  | 4628558
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 23785 | 552 |  |  | 24337
Principales infraestructuras | Única toma en el azud de Campillo de Buitrago. La capacidad del azud de 2 hm3. El agua captada en el azud es conducida por gravedad a través de unas tuberías, de unos 4-4,5 km. de longitud, hasta la ETAP. El agua captada pasa por la ETAP antes de distribuirla a los depósitos de El Bellosillo y El Castillo, desde donde se distribuye a la red de abastecimiento; Infraestructura de Emergencia: Únicamente el municipio de Toledillo cuenta con un manantial que se utiliza en casos de emergencia.
Estado
Eficiencia (%) | 92.1
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 11967 |  |  | 4235
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 38300 |  | 60576
| 2015 | 42508 |  | 67243
| 2027 | 45396 |  | 71834
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 768.007 | 2015 | 278.237 | 2027 | 276.7162
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 12.315 |  | 12.315 |  | 9.849
| 2015 | 4.952 |  | 4.952 |  | 3.957
| 2027 | 5.256 |  | 5.256 |  | 4.199
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| SORIA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 90000 | 35300 | 55819
| AYUNTAMIENTO DE SORIA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 80 | 63 | 100
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 1800 | 850 | 1353
Existen otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 2 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| SORIA |  | MAS-RIGUROSO_P | 97429.5 | 40010 | 63267
| AYUNTAMIENTO DE SORIA |  | SECUNDARIO | 86.3492 | 68 | 108
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO |  | SECUNDARIO | 3515.2938 | 1660 | 2642
Existen otras 5 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SORIA | 1971000 | 4086540 | 1903329 | 223380 | 58144.5
| AYUNTAMIENTO DE SORIA | 1752 | 3632.48 | 1691.848 | 198.56 | 51.684
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO | 39420 | 81730.8 | 38066.58 | 4467.6 | 1162.89
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SORIA | 2133706.05 | 4423883.877 | 2060448.8089 | 241820.019 | 62944.3285
| AYUNTAMIENTO DE SORIA | 1891.0475 | 3920.7718 | 1826.1215 | 214.3187 | 55.7859
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO | 76984.9342 | 159615.4303 | 74341.7848 | 8724.9592 | 2271.0556
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SORIA | 157680 | 1021635 | 95166.45 | 145197 | 58144.5
| AYUNTAMIENTO DE SORIA | 140.16 | 908.12 | 84.5924 | 129.064 | 31.0104
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO | 3153.6 | 20432.7 | 1903.329 | 2903.94 | 697.734
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| SORIA | 149359.4235 | 3096718.7139 | 103022.4404 | 157183.0124 | 6294.4328
| AYUNTAMIENTO DE SORIA | 151.2838 | 980.1929 | 91.3061 | 139.3072 | 33.4715
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO | 6158.7947 | 39903.8576 | 3717.0892 | 5671.2235 | 1362.6333