## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000079 | Nombre: | Cabecera del Adaja
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Baterna; Mironcillo; Muñotello; Poveda; Pradosegar; Riofrío; Robledillo; Solosancho; Sotalbo; Villatoro; Villaviciosa.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual y, además, incluye Bandadas; Cabañas; Escalonilla; Muñogalindo; Niharra.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 950 |  |  | 1247
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2143 |  | 6201
| 2015 | 2511 |  | 6693
| 2027 | 2067 |  | 5519
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.394 |  | 0.394 |  | 0.311
| 2015 | 0.329 |  | 0.329 |  | 0.261
| 2027 | 0.269 |  | 0.269 |  | 0.207
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE POVEDA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 178 | 80 | 239
Hay 10 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE POVEDA |  | PRIMARIO | 144.625 | 65 | 194
| AYUNTAMIENTO DE TOLBAÑOS |  | SECUNDARIO | 17.6 | 11 | 28
Existen, además, otras 13 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE POVEDA | 3898.2 | 8082.268 | 3764.3618 | 441.796 | 114.9969
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE POVEDA | 3167.2875 | 6566.8427 | 3058.544 | 358.9592 | 93.435
| AYUNTAMIENTO DE TOLBAÑOS | 385.4398 | 799.1452 | 372.2064 | 43.6832 | 11.3705
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE POVEDA | 2611.794 | 5657.5876 | 1129.3085 | 397.6164 | 103.4972
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE POVEDA | 2122.0826 | 4596.7899 | 917.5632 | 323.0633 | 84.0915
| AYUNTAMIENTO DE TOLBAÑOS | 30.8352 | 199.7863 | 18.6103 | 28.3941 | 6.8223