## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000162 | Nombre: | Cabecera del Esgueva
Sistema de explotación | PISUERGA
Núcleos asociados (Actual) | Ninguno.
Núcleos asociados (2015) | Bahabón de Esgueva; Cabañes de Esgueva; Castrillo de Don Juan; Pineda-Trasmonte; Pinillos de Esgueva; Santibáñez de Esgueva; Torresandino; Tórtoles de Esgueva; Villatuelda; Villovela de Esgueva.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | --
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| -- |  |  | --
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | -- |  | --
| 2015 | 2073 |  | 5027
| 2027 | 1597 |  | 3857
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | -- | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | -- |  | -- |  | --
| 2015 | 0.259 |  | 0.247 |  | 0.19046
| 2027 | 0.198 |  | 0.198 |  | 0.156
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 8 | 60.232 | #N/A | 0.012 | 4.633
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Costes (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Coste repercutible (%) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE TORRESANDINO |  | PRIMARIO | 889.1681 | 751 | 1449
| AYUNTAMIENTO DE TORTOLES DE ESGUEVA - TORTOLES DE ESGUEVA |  | PRIMARIO | 382.1136 | 364 | 1281
| AYUNTAMIENTO DE TORTOLES DE ESGUEVA - VILLOVELA DE ESGUEVA |  | PRIMARIO | 103.7142 | 84 | 296
| AYUNTAMIENTO DE CABAÑES DE ESGUEVA |  | PRIMARIO | 193.9955 | 183 | 468
| AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA |  | PRIMARIO | 110.8213 | 107 | 164
| JUNTA VECINAL DE PINILLOS DE ESGUEVA |  | PRIMARIO | 119.2825 | 93 | 253
| AYUNTAMIENTO DE PINEDA-TRASMONTE |  | PRIMARIO | 167.2206 | 116 | 313
| AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE DON JUAN |  | PRIMARIO | 540.8025 | 231 | 519
| AYUNTAMIENTO DE BAHABON DE ESGUEVA |  | PRIMARIO | 131.754 | 94 | 200
| AYUNTAMIENTO DE VILLATUELDA |  | PRIMARIO | 61.2903 | 50 | 84
Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000162 | Nombre: | Cabecera del Esgueva
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE TORRESANDINO | 19472.7815 | 40373.5669 | 18804.216 | 2206.9152 | 574.4471
| AYUNTAMIENTO DE TORTOLES DE ESGUEVA - TORTOLES DE ESGUEVA | 8368.2887 | 17350.2518 | 8080.9774 | 948.406 | 246.8645
| AYUNTAMIENTO DE TORTOLES DE ESGUEVA - VILLOVELA DE ESGUEVA | 2271.3406 | 4709.2461 | 2193.3579 | 257.4186 | 67.0045
| AYUNTAMIENTO DE CABAÑES DE ESGUEVA | 4248.5021 | 8808.561 | 4102.6368 | 481.4969 | 125.3308
| AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA | 2426.987 | 5031.9531 | 2343.6605 | 275.0585 | 71.5961
| JUNTA VECINAL DE PINILLOS DE ESGUEVA | 2612.2877 | 5416.1431 | 2522.5991 | 296.0593 | 77.0625
| AYUNTAMIENTO DE PINEDA-TRASMONTE | 3662.1314 | 7592.8191 | 3536.3982 | 415.0416 | 108.0329
| AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE DON JUAN | 11843.5747 | 24555.6783 | 11436.9453 | 1342.2718 | 349.3855
| AYUNTAMIENTO DE BAHABON DE ESGUEVA | 2885.4117 | 5982.4204 | 2786.3459 | 327.0133 | 85.1196
| AYUNTAMIENTO DE VILLATUELDA | 1342.257 | 2782.9463 | 1296.1729 | 152.1225 | 39.5966
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE TORRESANDINO | 13046.7636 | 28261.4969 | 5641.2648 | 1986.2237 | 517.0023
| AYUNTAMIENTO DE TORTOLES DE ESGUEVA - TORTOLES DE ESGUEVA | 5606.7534 | 12145.1763 | 2424.2932 | 853.5654 | 222.1781
| AYUNTAMIENTO DE TORTOLES DE ESGUEVA - VILLOVELA DE ESGUEVA | 1521.7982 | 3296.4723 | 658.0074 | 231.6767 | 60.3041
| AYUNTAMIENTO DE CABAÑES DE ESGUEVA | 2846.4964 | 6165.9927 | 1230.7911 | 433.3472 | 112.7977
| AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA | 1626.0813 | 3522.3672 | 703.0981 | 247.5527 | 64.4365
| JUNTA VECINAL DE PINILLOS DE ESGUEVA | 1750.2327 | 3791.3002 | 756.7797 | 266.4533 | 69.3562
| AYUNTAMIENTO DE PINEDA-TRASMONTE | 2453.628 | 5314.9734 | 1060.9195 | 373.5374 | 97.2296
| AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE DON JUAN | 7935.1951 | 17188.9748 | 3431.0836 | 1208.0446 | 314.4469
| AYUNTAMIENTO DE BAHABON DE ESGUEVA | 1933.2259 | 4187.6942 | 835.9038 | 294.312 | 76.6077
| AYUNTAMIENTO DE VILLATUELDA | 899.3122 | 1948.0624 | 388.8519 | 136.9102 | 35.6369