## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000036 | Nombre: | Valdeolea-Brañosera
Sistema de explotación | PISUERGA
Núcleos asociados (Actual) | Brañosera; Mata de Hoz; Mataporquera.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 267 |  |  | 237
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 1154 |  | 3070
| 2015 | 1234 |  | 3297
| 2027 | 1246 |  | 3342
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 340 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.202 |  | 0.202 |  | 0.154
| 2015 | 0.163 |  | 0.163 |  | 0.128
| 2027 | 0.162 |  | 0.162 |  | 0.128
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 2 | 2 | 5
| MATAPORQUERA |  | Sin tratamiento | 5200 | 1300 | 3552
Hay otras 2 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA |  | SECUNDARIO | 2.1835 | 1083 | 2959
| MATAPORQUERA |  | SECUNDARIO | 5677.0116 | 1083 | 2959
Existen otras 2 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA | 43.8 | 90.812 | 42.2962 | 4.964 | 1.2921
| MATAPORQUERA | 113880 | 236111.2 | 109970.12 | 12906.4 | 3359.46
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA | 47.8179 | 99.1425 | 46.1762 | 5.4194 | 1.4106
| MATAPORQUERA | 124326.554 | 257770.3887 | 120058.009 | 14090.3428 | 3667.6333
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA | 29.346 | 63.5684 | 12.6889 | 4.4676 | 1.1629
| MATAPORQUERA | 113880 | 236111.2 | 109970.12 | 12906.4 | 3359.46
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA | 3.8254 | 24.7856 | 2.3088 | 3.5226 | 0.84638
| MATAPORQUERA | 9946.1243 | 64442.5972 | 6002.9005 | 9158.7228 | 2200.58