## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000069 | Nombre: | Calizas Cabrejas-Soria
Sistema de explotación | ALTO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Abioncillo de Calatañazor; Aldehuela de Calatañazor (Centro); Calatañazor; La Cuenca; La Mallona; Las Cuevas de Soria; Las Fraguas; Monasterio; Venta Nueva; Villabuena; Villaciervitos; Villaciervos.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 163 |  |  | 168
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 340 |  | 773
| 2015 | 440 |  | 914
| 2027 | 634 |  | 1181
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 316.5443 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.051 |  | 0.051
| 2015 | 0.053 |  | 0.053
| 2027 | 0.072 |  | 0.072
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CALATAÑAZOR |  | Tratamiento primario | 49 | 37 | 164
| AYUNTAMIENTO DE CALATAÑAZOR-ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR |  | Tratamiento primario | 7 | 9 | 40
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LA CUENCA |  | Tratamiento primario | 20 | 14 | 22
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LAS FRAGUAS |  | Tratamiento primario | 15 | 13 | 21
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA-LAS CUEVAS DE SORIA |  | Tratamiento primario | 75 | 48 | 115
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA-MONASTERIO |  | Tratamiento primario | 6 | 8 | 19
| AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS |  | Tratamiento primario | 49 | 80 | 131
| AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS-VILLACIERVITOS |  | Tratamiento primario | 46 | 41 | 67
Hay 2 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE CALATAÑAZOR |  | PRIMARIO | 45.027 | 34 | 151
| AYUNTAMIENTO DE CALATAÑAZOR-ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR |  | PRIMARIO | 6.2222 | 8 | 36
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LA CUENCA |  | PRIMARIO | 38.5714 | 27 | 43
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LAS FRAGUAS |  | PRIMARIO | 28.8461 | 25 | 40
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LA MALLONA |  | PRIMARIO | 6 | 18 | 29
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-VILLABUENA |  | PRIMARIO | 122.9999 | 123 | 196
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA-LAS CUEVAS DE SORIA |  | PRIMARIO | 64.0624 | 41 | 98
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA-MONASTERIO |  | PRIMARIO | 5.25 | 7 | 17
| AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS |  | PRIMARIO | 52.7317 | 47 | 77
| AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS-VILLACIERVITOS |  | PRIMARIO | 56.9625 | 93 | 152
No existen otras EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000069 | Nombre: | Calizas Cabrejas-Soria
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CALATAÑAZOR | 1073.1 | 2224.894 | 1036.2569 | 121.618 | 31.6564
| AYUNTAMIENTO DE CALATAÑAZOR-ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR | 153.3 | 317.842 | 148.0367 | 17.374 | 4.5224
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LA CUENCA | 438 | 908.12 | 422.962 | 49.64 | 12.921
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LAS FRAGUAS | 328.5 | 681.09 | 317.2215 | 37.23 | 9.6907
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA-LAS CUEVAS DE SORIA | 1642.5 | 3405.45 | 1586.1075 | 186.15 | 48.4537
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA-MONASTERIO | 131.4 | 272.436 | 126.8886 | 14.892 | 3.8763
| AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS | 1073.1 | 2224.894 | 1036.2569 | 121.618 | 31.6564
| AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS-VILLACIERVITOS | 1007.4 | 2088.676 | 972.8126 | 114.172 | 29.7183
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CALATAÑAZOR | 986.0909 | 2044.4951 | 952.2351 | 111.757 | 29.0897
| AYUNTAMIENTO DE CALATAÑAZOR-ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR | 136.2665 | 282.5259 | 131.588 | 15.4435 | 4.0199
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LA CUENCA | 844.7141 | 1751.3739 | 815.7122 | 95.7343 | 24.9191
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LAS FRAGUAS | 631.7305 | 1309.7878 | 610.0411 | 71.5961 | 18.636
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LA MALLONA | 131.4 | 272.436 | 126.8886 | 14.892 | 3.8763
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-VILLABUENA | 2693.6987 | 5584.9353 | 2601.215 | 305.2859 | 79.4641
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA-LAS CUEVAS DE SORIA | 1402.9677 | 2908.8196 | 1354.7991 | 159.003 | 41.3875
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA-MONASTERIO | 114.975 | 238.3815 | 111.0275 | 13.0305 | 3.3918
| AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS | 1154.8239 | 2394.3349 | 1115.175 | 130.88 | 34.0673
| AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS-VILLACIERVITOS | 1247.4787 | 2586.4393 | 1204.6486 | 141.3809 | 36.8006
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CALATAÑAZOR | 718.977 | 1557.4258 | 310.8771 | 109.4562 | 28.4908
| AYUNTAMIENTO DE CALATAÑAZOR-ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR | 102.711 | 222.4894 | 44.411 | 15.6366 | 4.0701
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LA CUENCA | 293.46 | 635.684 | 126.8886 | 44.676 | 11.6289
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LAS FRAGUAS | 220.095 | 476.763 | 95.1664 | 33.507 | 8.7217
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA-LAS CUEVAS DE SORIA | 1100.475 | 2383.815 | 475.8322 | 167.535 | 43.6084
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA-MONASTERIO | 88.038 | 190.7052 | 38.0666 | 13.4028 | 3.4887
| AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS | 718.977 | 1557.4258 | 310.8771 | 109.4562 | 28.4908
| AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS-VILLACIERVITOS | 674.958 | 1462.0732 | 291.8438 | 102.7548 | 26.7465
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE CALATAÑAZOR | 660.6809 | 1431.1466 | 285.6705 | 100.5813 | 26.1807
| AYUNTAMIENTO DE CALATAÑAZOR-ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR | 91.2986 | 197.7682 | 39.4764 | 13.8992 | 3.6179
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LA CUENCA | 565.9584 | 1225.9617 | 244.7137 | 86.1608 | 22.4272
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LAS FRAGUAS | 423.2594 | 916.8515 | 183.0123 | 64.4365 | 16.7724
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-LA MALLONA | 88.038 | 190.7052 | 38.0666 | 13.4028 | 3.4887
| AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO-VILLABUENA | 1804.7781 | 3909.4547 | 780.3645 | 274.7573 | 71.5177
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA-LAS CUEVAS DE SORIA | 939.9883 | 2036.1737 | 406.4397 | 143.1027 | 37.2488
| AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA-MONASTERIO | 77.0332 | 166.8671 | 33.3083 | 11.7274 | 3.0526
| AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS | 773.732 | 1676.0345 | 334.5525 | 117.792 | 30.6606
| AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS-VILLACIERVITOS | 835.8108 | 1810.5075 | 361.3946 | 127.2428 | 33.1206