## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000035 | Nombre: | Área metropolitana de Valladolid
Sistema de explotación | CARRIÓN
Núcleos asociados (Actual) | Arroyo de la Encomienda; Cabezón de Pisuerga; Fuensaldaña; La Cistérniga; Mucientes; Puente Duero-Esparragal; Simancas; Valladolid; Villanubla; Zaratán.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
| ETAP Las Eras |  | 355379 |  | 4613656
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 62110.1 | 7395.7 |  | 244.4 | 69750.2
Principales infraestructuras | La toma se realiza en la terminación del Ramal Sur del Canal de Castilla, en la dársena de Valladolid. Dicha toma se encauza mediante tres tuberías (una de 1.000 mm. de diámetro y las otras dos de 700 mm.)por gravedad hacia la ETAP de Las Eras. Posee dos tomas de emergencia, una en el Río Pisuerga y la otra en el Duero a la altura de Boecillo. Sondeo de sequía en Puente Duero.
Estado
Eficiencia (%) | 77.31
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 72535.45 |  |  | 5898.1
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 221771.55 |  | 232338.6
| 2015 | 223910.7 |  | 247262.6
| 2027 | 218650.9 |  | 274546.35
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 474.2351 | 2015 | 364.0981 | 2027 | 319.5464
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 38.97 |  | 38.97 |  | 31.1727
| 2015 | 30.337 |  | 30.337 |  | 24.2606
| 2027 | 27.09 |  | 27.09 |  | 21.6613
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 7000 | 6587 | 13646
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 3000 | 1708 | 4172
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 360 | 1708 | 4172
| URBANIZACION LAS PIEDRAS-SIMANCAS |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 140 | 140 | 342
| VALLADOLID |  | Tratamiento más riguroso - Eliminación de fósforo | 800000 | 341400 | 341400
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA |  | Tratamiento secundario - Otros | 1900 | 1439 | 2356
Existe otra EDAR asociada a esta UDU con un tratamiento primario. Hay otras 6 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA |  | MAS-RIGUROSO_P | 0 | 18837 | 39025
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS |  | MAS-RIGUROSO_P | 0 | 2951 | 7209
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS |  | SECUNDARIO | 621.9904 | 2951 | 7209
| URBANIZACION LAS PIEDRAS-SIMANCAS |  | SECUNDARIO | 241.8851 | 2951 | 7209
| VALLADOLID |  | MAS-RIGUROSO_P | 743214.4 | 294655 | 294655
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA |  | SECUNDARIO | 2462.4722 | 1865 | 3054
| CABEZON DE PISUERGA |  | SECUNDARIO | 4107 | 3480 | 4954
| AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA |  | SECUNDARIO | 14326.122 | 14467 | 18667
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID-PUENTE DUERO-ESPARRAGAL |  | MAS-RIGUROSO_P | 0 | 987 | 987
| AYUNTAMIENTO DE ZARATAN |  | SECUNDARIO | 5326.308 | 4886 | 8181
Existen otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000035 | Nombre: | Área metropolitana de Valladolid
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 153300 | 317842 | 148036.7 | 17374 | 4522.35
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 65700 | 136218 | 63444.3 | 7446 | 1938.15
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 7884 | 16346.16 | 7613.316 | 893.52 | 232.578
| URBANIZACION LAS PIEDRAS-SIMANCAS | 3066 | 6356.84 | 2960.734 | 347.48 | 90.447
| VALLADOLID | 17520000 | 36324800 | 16918480 | 1985600 | 516840
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA | 41610 | 86271.4 | 40181.39 | 4715.8 | 1227.495
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 13621.5889 | 28242.0943 | 13153.9143 | 1543.7801 | 401.8369
| URBANIZACION LAS PIEDRAS-SIMANCAS | 5297.2846 | 10983.0367 | 5115.4111 | 600.3589 | 156.2699
| VALLADOLID | 16276395.36 | 33746393.0464 | 15717572.4526 | 1844658.1408 | 480153.6631
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA | 53928.1412 | 111811.0127 | 52076.6083 | 6111.856 | 1590.8802
| CABEZON DE PISUERGA | 89943.3 | 186482.442 | 86855.2467 | 10193.574 | 2653.3274
| AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA | 313742.0718 | 650491.8955 | 302970.2607 | 35557.4348 | 9255.3911
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID-PUENTE DUERO-ESPARRAGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AYUNTAMIENTO DE ZARATAN | 116646.1452 | 241846.341 | 112641.2942 | 13219.8965 | 3441.0613
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 12264 | 79460.5 | 7401.835 | 11293.1 | 2713.41
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 5256 | 34054.5 | 3172.215 | 4839.9 | 1162.89
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 630.72 | 4086.54 | 380.6658 | 580.788 | 139.5468
| URBANIZACION LAS PIEDRAS-SIMANCAS | 245.28 | 1589.21 | 148.0367 | 225.862 | 54.2682
| VALLADOLID | 1401600 | 9081200 | 845924 | 496400 | 103368
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA | 3328.8 | 21567.85 | 2009.0695 | 3065.27 | 736.497
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 1089.7271 | 7060.5236 | 657.6957 | 1003.457 | 241.1021
| URBANIZACION LAS PIEDRAS-SIMANCAS | 423.7828 | 2745.7592 | 255.7706 | 390.2333 | 93.7619
| VALLADOLID | 1139347.6752 | 23622475.1325 | 785878.6226 | 1199027.7915 | 48015.3663
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA | 4314.2513 | 27952.7532 | 2603.8304 | 3972.7064 | 954.5281
| CABEZON DE PISUERGA | 7195.464 | 46620.6105 | 4342.7623 | 6625.8231 | 1591.9964
| AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA | 25099.3657 | 162622.9739 | 15148.513 | 23112.3326 | 5553.2347
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID-PUENTE DUERO-ESPARRAGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AYUNTAMIENTO DE ZARATAN | 9331.6916 | 60461.5853 | 5632.0647 | 8592.9327 | 2064.6368
* Observaciones: esta demanda urbana está adscrita a dos sistemas de explotación: el Carrión (toma del Canal de Castilla Ramal Sur) y el Riaza (toma del Canal del Duero). La demanda asignada al sistema del Carrión es el 65% de la demanda total. Los datos están repartidos en base a este porcentaje excepto el apartado 6.