## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000099 | Nombre: | Mancomunidad de Aguas de Piedrahíta-Malpartida de Corneja
Sistema de explotación | TORMES
Núcleos asociados (Actual) | Bonilla de la Sierra; Casas de Sebastián Pérez; El Soto; La Almohalla; La Cañada; Pesquera; Piedrahita; San Miguel de Corneja; Santiago del Collado.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 1978 |  |  |  | 1978
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 52.95
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 999 |  |  | 1061
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 2216 |  | 5644
| 2015 | 1973 |  | 4986
| 2027 | 1609 |  | 4027
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 318.9782 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.359 |  | 0.359 |  | 0.2872
| 2015 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.2
| 2027 | 0.204 |  | 0.204 |  | 0.1632
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| PIEDRAHITA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 3444 | 2100 | 4985
Existen otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 4 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| PIEDRAHITA |  | SECUNDARIO | 3109.0813 | 1541 | 3658
Existen otras 7 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| PIEDRAHITA | 75423.6 | 156378.264 | 72834.0564 | 8548.008 | 2224.9962
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| PIEDRAHITA | 68088.8812 | 141170.947 | 65751.1629 | 7716.7399 | 2008.622
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| PIEDRAHITA | 6033.888 | 39094.566 | 3641.7028 | 5556.2052 | 1334.9977
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| PIEDRAHITA | 5447.1105 | 35292.7367 | 3287.5581 | 5015.8809 | 1205.1732