## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000194 | Nombre: | Acuífugo Cega-Eresma-Adaja
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Aldeavieja; Armuña; Balbarda; Bandadas; Barrio de Arriba; Barrio del Medio; Bernardos; Berrocalejo de Aragona; Blascoeles; Cabañas; Cortos; Domingo García; Escalonilla; Escalonilla; Estación de El Espinar; Gallegos de San Vicente; Gudillos; Hoyuelos; Juarros de Voltoya; La Colilla; La Higuera; La Hija de Dios; La Pradera de Navalhorno; Mediana de Voltoya; Melque de Cercos; Mengamuñoz; Miguel Ibañez; Miguelañez; Mingorría; Narros del Puerto; Navas de San Antonio; Oco; Ojos-Albos; Ortigosa de Pestaño; Palacio; Pascuales; Peñarrubias de Pirón; Pinilla Ambroz; Prados; Riofrío; San Esteban de los Patos; Sanchicorto; Santa María la Real de Nieva; Saornil de Voltoya; Tabladillo; Tizneros; Tolbaños; Tornadizos de Ávila; Valsaín; Venta de San Vicente; Villacastín.
Núcleos asociados (2015) | Aldeavieja; Balbarda; Barrio de Arriba; Barrio del Medio; Berrocalejo de Aragona; Blascoeles; Cortos; Escalonilla; Estación de El Espinar; Gallegos de San Vicente; Gudillos; Juarros de Voltoya; La Colilla; La Higuera; La Hija de Dios; La Pradera de Navalhorno; Mediana de Voltoya; Mengamuñoz; Narros del Puerto; Navas de San Antonio; Oco; Ojos-Albos; Palacio; Prados; Riofrío; Sanchicorto; Saornil de Voltoya; Tizneros; Tornadizos de Ávila; Valsaín; Venta de San Vicente.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 3678 |  |  | 4347
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 8337 |  | 22863
| 2015 | 4482 |  | 15118
| 2027 | 4713 |  | 15763
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 315.865 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.439 |  | 1.439
| 2015 | 0.654 |  | 0.654
| 2027 | 0.683 |  | 0.68
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE BERNARDOS |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 1400 | 672 | 1819
| VILLACASTIN |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 4268 | 1600 | 2707
Existen otras 8 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 33 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE TOLBAÑOS - GALLEGOS DE SAN VICENTE |  | SECUNDARIO | 20.25 | 12 | 31
| AYUNTAMIENTO DE TOLBAÑOS - CORTOS |  | SECUNDARIO | 21.0909 | 16 | 41
Existen otras 21 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE BERNARDOS | 30660 | 63568.4 | 29607.34 | 3474.8 | 904.47
| VILLACASTIN | 93469.2 | 193792.808 | 90260.0908 | 10593.176 | 2757.3414
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE TOLBAÑOS - GALLEGOS DE SAN VICENTE | 443.475 | 919.4715 | 428.249 | 50.2605 | 13.0825
| AYUNTAMIENTO DE TOLBAÑOS - CORTOS | 461.8904 | 957.6529 | 446.0322 | 52.3476 | 13.6258
Código: 3000194 | Nombre: | Acuífugo Cega-Eresma-Adaja
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE BERNARDOS | 2452.8 | 15892.1 | 1480.367 | 2258.62 | 542.682
| VILLACASTIN | 7477.536 | 48448.202 | 4513.0045 | 6885.5644 | 1654.4048
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE TOLBAÑOS - GALLEGOS DE SAN VICENTE | 35.478 | 229.8679 | 21.4125 | 32.6693 | 7.8495
| AYUNTAMIENTO DE TOLBAÑOS - CORTOS | 36.9512 | 239.4132 | 22.3016 | 34.0259 | 8.1755