## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000035 | Nombre: | Área metropolitana de Valladolid
Sistema de explotación | RIAZA - DURATÓN
Núcleos asociados (Actual) | Arroyo de la Encomienda; Cabezón de Pisuerga; Fuensaldaña; La Cistérniga; Mucientes; Puente Duero-Esparragal; Simancas; Valladolid; Villanubla; Zaratán.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
| ETAP San isidro |  | 357675 |  | 4611267
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X |  | X
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 33443.9 | 3982.3 |  | 131.6 | 37557.8
Principales infraestructuras | La toma del Canal del Duero se localiza a escasos 700 m. de la ETAP de San Isidro. Posee dos tomas de emergencia, una en el Río Pisuerga y la otra en el Duero a la altura de Boecillo. Sondeo de sequía en Puente Duero.
Estado
Eficiencia (%) | 77.31
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 39057.55 |  |  | 3175.9
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 119415.45 |  | 125105.4
| 2015 | 120567.3 |  | 133141.4
| 2027 | 117735.1 |  | 147832.65
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 474.2351 | 2015 | 364.0981 | 2027 | 319.5464
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 20.987 |  | 20.987 |  | 16.7853
| 2015 | 16.336 |  | 16.336 |  | 13.0634
| 2027 | 14.585 |  | 14.585 |  | 11.6638
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 7000 | 6587 | 13646
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 3000 | 1708 | 4172
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 360 | 1708 | 4172
| URBANIZACION LAS PIEDRAS-SIMANCAS |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 140 | 140 | 342
| VALLADOLID |  | Tratamiento más riguroso - Eliminación de fósforo | 800000 | 341400 | 341400
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA |  | Tratamiento secundario - Otros | 1900 | 1439 | 2356
Existe otra EDAR asociada a esta UDU con un tratamiento primario. Hay otras 6 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA |  | MAS-RIGUROSO_P | 0 | 18837 | 39025
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS |  | MAS-RIGUROSO_P | 0 | 2951 | 7209
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS |  | SECUNDARIO | 621.9904 | 2951 | 7209
| URBANIZACION LAS PIEDRAS-SIMANCAS |  | SECUNDARIO | 241.8851 | 2951 | 7209
| VALLADOLID |  | MAS-RIGUROSO_P | 743214.4 | 294655 | 294655
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA |  | SECUNDARIO | 2462.4722 | 1865 | 3054
| CABEZON DE PISUERGA |  | SECUNDARIO | 4107 | 3480 | 4954
| AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA |  | SECUNDARIO | 14326.122 | 14467 | 18667
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID-PUENTE DUERO-ESPARRAGAL |  | MAS-RIGUROSO_P | 0 | 987 | 987
| AYUNTAMIENTO DE ZARATAN |  | SECUNDARIO | 5326.308 | 4886 | 8181
Existen otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000035 | Nombre: | Área metropolitana de Valladolid
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 153300 | 317842 | 148036.7 | 17374 | 4522.35
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 65700 | 136218 | 63444.3 | 7446 | 1938.15
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 7884 | 16346.16 | 7613.316 | 893.52 | 232.578
| URBANIZACION LAS PIEDRAS-SIMANCAS | 3066 | 6356.84 | 2960.734 | 347.48 | 90.447
| VALLADOLID | 17520000 | 36324800 | 16918480 | 1985600 | 516840
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA | 41610 | 86271.4 | 40181.39 | 4715.8 | 1227.495
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 13621.5889 | 28242.0943 | 13153.9143 | 1543.7801 | 401.8369
| URBANIZACION LAS PIEDRAS-SIMANCAS | 5297.2846 | 10983.0367 | 5115.4111 | 600.3589 | 156.2699
| VALLADOLID | 16276395.36 | 33746393.0464 | 15717572.4526 | 1844658.1408 | 480153.6631
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA | 53928.1412 | 111811.0127 | 52076.6083 | 6111.856 | 1590.8802
| CABEZON DE PISUERGA | 89943.3 | 186482.442 | 86855.2467 | 10193.574 | 2653.3274
| AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA | 313742.0718 | 650491.8955 | 302970.2607 | 35557.4348 | 9255.3911
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID-PUENTE DUERO-ESPARRAGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AYUNTAMIENTO DE ZARATAN | 116646.1452 | 241846.341 | 112641.2942 | 13219.8965 | 3441.0613
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 12264 | 79460.5 | 7401.835 | 11293.1 | 2713.41
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 5256 | 34054.5 | 3172.215 | 4839.9 | 1162.89
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 630.72 | 4086.54 | 380.6658 | 580.788 | 139.5468
| URBANIZACION LAS PIEDRAS-SIMANCAS | 245.28 | 1589.21 | 148.0367 | 225.862 | 54.2682
| VALLADOLID | 1401600 | 9081200 | 845924 | 496400 | 103368
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA | 3328.8 | 21567.85 | 2009.0695 | 3065.27 | 736.497
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS | 1089.7271 | 7060.5236 | 657.6957 | 1003.457 | 241.1021
| URBANIZACION LAS PIEDRAS-SIMANCAS | 423.7828 | 2745.7592 | 255.7706 | 390.2333 | 93.7619
| VALLADOLID | 1139347.6752 | 23622475.1325 | 785878.6226 | 1199027.7915 | 48015.3663
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUBLA | 4314.2513 | 27952.7532 | 2603.8304 | 3972.7064 | 954.5281
| CABEZON DE PISUERGA | 7195.464 | 46620.6105 | 4342.7623 | 6625.8231 | 1591.9964
| AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA | 25099.3657 | 162622.9739 | 15148.513 | 23112.3326 | 5553.2347
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID-PUENTE DUERO-ESPARRAGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AYUNTAMIENTO DE ZARATAN | 9331.6916 | 60461.5853 | 5632.0647 | 8592.9327 | 2064.6368
* Observaciones: esta demanda urbana está adscrita a dos sistemas de explotación: el Carrión (toma del Canal de Castilla Ramal Sur) y el Riaza-Duratón (toma del Canal del Duero). La demanda asignada al sistema del Riaza es el 35% de la demanda total. Los datos están repartidos en base a este porcentaje excepto el apartado 6.