## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000105 | Nombre: | Ciudad Rodrigo y Mancomunidad Puente la Unión
Sistema de explotación | ÁGUEDA
Núcleos asociados (Actual) | Águeda del Caudillo; Aldea del Obispo; Aldeanueva de Portanovis; Barquilla; Berrocal del Río; Bocacara; Campanero; Carpio de Azaba; Castillejo de dos Casas; Castillejo de Martín Viejo; Ciudad Rodrigo; Colonia de la Estación; Cuellar; Espeja; Fuentes de Oñoro; Gallegos de Argañán; Hurtada; Ivanrey; La Alameda de Gardón; La Bouza; Majuelos; Marialba; Martillán; Nuevo Poblado; Paradinas de Abajo; Pedro Toro; Puerto Seguro; Saelices el Chico; Sageras del Río; Sanjuanejo; Serranillo; Sexmiro; Villar de Argañán; Villar de Ciervo; Villar de la Yegua.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 647 |  |  | 2 | 649
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80.38
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 7457 |  |  | 2665
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 18210 |  | 31277
| 2015 | 15501 |  | 26443
| 2027 | 10121 |  | 17145
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 164.0204 | 2015 | 272.8876 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 1.273 |  | 1.273 |  | 1.0184
| 2015 | 1.813 |  | 1.813 |  | 1.4504
| 2027 | 1.084 |  | 1.084 |  | 0.8672
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE ALDEA DEL OBISPO |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 298 | 273 | 720
| AYUNTAMIENTO DE GALLEGOS DE ARGAÑAN |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 509 | 363 | 771
| CIUDAD RODRIGO |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 20000 | 14400 | 23127
Existen otras 13 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 4 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE ALDEA DEL OBISPO |  | SECUNDARIO | 242.3294 | 222 | 586
| AYUNTAMIENTO DE GALLEGOS DE ARGAÑAN |  | SECUNDARIO | 354.7572 | 253 | 537
| CIUDAD RODRIGO |  | SECUNDARIO | 17323.66 | 11826 | 18993
| AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE LA YEGUA |  | SECUNDARIO | 59.918 | 43 | 87
| FUENTES DE OÑORO |  | SECUNDARIO | 2623.653 | 244 | 398
| AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL CIERVO |  | SECUNDARIO | 563.8968 | 246 | 541
| AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE LA YEGUA |  | SECUNDARIO | 142.8517 | 114 | 232
Existen otras 13 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ALDEA DEL OBISPO | 6526.2 | 13530.988 | 6302.1338 | 739.636 | 192.5229
| AYUNTAMIENTO DE GALLEGOS DE ARGAÑAN | 11147.1 | 23111.654 | 10764.3829 | 1263.338 | 328.8394
| CIUDAD RODRIGO | 438000 | 908120 | 422962 | 49640 | 12921
Código: 3000105 | Nombre: | Ciudad Rodrigo y Mancomunidad Puente la Unión
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ALDEA DEL OBISPO | 5307.0145 | 11003.21 | 5124.807 | 601.4616 | 156.5569
| AYUNTAMIENTO DE GALLEGOS DE ARGAÑAN | 7769.1831 | 16108.1064 | 7502.4412 | 880.5074 | 229.1909
| CIUDAD RODRIGO | 379388.154 | 786598.106 | 366362.494 | 42997.3241 | 11191.9505
| AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE LA YEGUA | 1312.2049 | 2720.6381 | 1267.1525 | 148.7166 | 38.71
| FUENTES DE OÑORO | 57458.0007 | 119129.5881 | 55485.276 | 6511.9067 | 1695.011
| AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL CIERVO | 12349.3399 | 25604.2981 | 11925.3459 | 1399.5919 | 364.3055
| AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE LA YEGUA | 3128.4524 | 6486.3247 | 3021.0422 | 354.5579 | 92.2893
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ALDEA DEL OBISPO | 522.096 | 3382.747 | 315.1067 | 480.7634 | 115.5137
| AYUNTAMIENTO DE GALLEGOS DE ARGAÑAN | 891.768 | 5777.9135 | 538.2191 | 821.1697 | 197.3037
| CIUDAD RODRIGO | 35040 | 227030 | 21148.1 | 32266 | 7752.6
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE ALDEA DEL OBISPO | 424.5612 | 2750.8025 | 256.2403 | 390.9501 | 93.9342
| AYUNTAMIENTO DE GALLEGOS DE ARGAÑAN | 621.5347 | 4027.0266 | 375.1221 | 572.3298 | 137.5145
| CIUDAD RODRIGO | 30351.0523 | 196649.5265 | 18318.1247 | 27948.2607 | 6715.1703
| AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE LA YEGUA | 104.9764 | 680.1595 | 63.3576 | 96.6658 | 23.226
| FUENTES DE OÑORO | 4596.6401 | 29782.397 | 2774.2638 | 4232.7394 | 1017.0066
| AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL CIERVO | 987.9472 | 6401.0745 | 596.2673 | 909.7347 | 218.5833
| AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE LA YEGUA | 250.2762 | 1621.5812 | 151.0521 | 230.4627 | 55.3736