## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000123 | Nombre: | Canal de Pisuerga
Sistema de explotación | PISUERGA
Núcleos asociados (Actual) | Santoyo; Támara de Campos.
Núcleos asociados (2015) | Santoyo; Támara de Campos.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 151 |  |  | 100
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 339 |  | 562
| 2015 | 276 |  | 463
| 2027 | 208 |  | 354
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 396.5287 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.049064 |  | -- |  | --
| 2015 | 0.029492 |  | -- |  | --
| 2027 | 0.022333 |  | -- |  | --
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | -- | -- | #N/A | -- | --
2015 | -- | -- | #N/A | -- | --
2027 | -- | -- | #N/A | -- | --
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE TAMARA DE CAMPOS |  | Sin tratamiento | 204 | 90 | 222
| AYUNTAMIENTO DE SANTOYO |  | Sin tratamiento | 457 | 249 | 340
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE TAMARA DE CAMPOS |  | PRIMARIO | 176.7999 | 78 | 193
| AYUNTAMIENTO DE SANTOYO |  | PRIMARIO | 363.3973 | 198 | 270
Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE TAMARA DE CAMPOS | 4467.6 | 9262.824 | 4314.2124 | 506.328 | 131.7942
| AYUNTAMIENTO DE SANTOYO | 10008.3 | 20750.542 | 9664.6817 | 1134.274 | 295.2448
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE TAMARA DE CAMPOS | 3871.917 | 8027.7746 | 3738.9812 | 438.8173 | 114.2216
| AYUNTAMIENTO DE SANTOYO | 7958.4 | 16500.416 | 7685.1616 | 901.952 | 234.7728
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE TAMARA DE CAMPOS | 4467.6 | 9262.824 | 4314.2124 | 506.328 | 131.7942
| AYUNTAMIENTO DE SANTOYO | 10008.3 | 20750.542 | 9664.6817 | 1134.274 | 295.2448
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE TAMARA DE CAMPOS | 2594.1844 | 5619.4422 | 1121.6944 | 394.9355 | 102.7994
| AYUNTAMIENTO DE SANTOYO | 5332.128 | 11550.2912 | 2305.5485 | 811.7568 | 211.2955