## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000193 | Nombre: | Acuífugo Riaza-Duratón
Sistema de explotación | RIAZA - DURATÓN
Núcleos asociados (Actual) | Aldehorno; Castrillo de Duero; Cuevas de Provanco; La Pinilla; La Rades; Olmos de Peñafiel; Pecharromán; Rosuero; San José; Santibáñez de Ayllón; Valtiendas; Ventosilla; Villarejo.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 500 |  |  | 1121
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 1000 |  | 3746
| 2015 | 863 |  | 3281
| 2027 | 638 |  | 2472
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 312.9794 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.198 |  | 0.198
| 2015 | 0.137 |  | 0.137
| 2027 | 0.102 |  | 0.102
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| URBANIZACION LA PINILLA-CEREZO DE ARRIBA |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 500 | 51 | 475
Existen otras 9 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 3 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| URBANIZACION LA PINILLA-CEREZO DE ARRIBA |  | SECUNDARIO | 519.6075 | 53 | 494
| AYUNTAMIENTO DE VALTIENDAS |  | SECUNDARIO | 47.7647 | 70 | 208
| AYUNTAMIENTO DE VALTIENDAS-SAN JOSE |  | SECUNDARIO | 54.1666 | 45 | 133
Existen otras 10 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| URBANIZACION LA PINILLA-CEREZO DE ARRIBA | 10950 | 22703 | 10574.05 | 1241 | 323.025
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| URBANIZACION LA PINILLA-CEREZO DE ARRIBA | 11379.4042 | 23593.2981 | 10988.7114 | 1289.6658 | 335.6924
| AYUNTAMIENTO DE VALTIENDAS | 1046.0465 | 2168.8032 | 1010.1323 | 118.5519 | 30.8584
| AYUNTAMIENTO DE VALTIENDAS-SAN JOSE | 1186.2495 | 2459.4907 | 1145.5216 | 134.4416 | 34.9944
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| URBANIZACION LA PINILLA-CEREZO DE ARRIBA | 876 | 5675.75 | 528.7025 | 806.65 | 193.815
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| URBANIZACION LA PINILLA-CEREZO DE ARRIBA | 910.3523 | 5898.3245 | 549.4356 | 838.2828 | 201.4155
| AYUNTAMIENTO DE VALTIENDAS | 83.6837 | 542.2008 | 50.5066 | 77.0588 | 18.515
| AYUNTAMIENTO DE VALTIENDAS-SAN JOSE | 94.9 | 614.8727 | 57.2761 | 87.387 | 20.9966