## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000159 | Nombre: | Mancomunidad de Vega de Duero
Sistema de explotación | BAJO DUERO
Núcleos asociados (Actual) | Ninguno.
Núcleos asociados (2015) | Bercero; Berceruelo; Foncastín; La Seca; Matilla de los Caños; Nava del Rey; Pedroso de la Abadesa; Robladillo; Rueda; San Miguel del Pino; Serrada; Tordesillas; Torrecilla del Valle; Valdestillas; Velilla; Velliza; Ventosa de la Cuesta; Villamarciel; Villán de Tordesillas; Villanueva de Duero; Villavieja del Cerro.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | -- |  | --
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| -- |  |  | --
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | -- |  | --
| 2015 | 18091 |  | 31036
| 2027 | 15222 |  | 26122
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | -- | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | -- |  | --
| 2015 | 1.949 |  | 1.949
| 2027 | 1.64 |  | 1.64
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Costes (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Coste repercutible (%) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| VALDESTILLAS |  | SECUNDARIO | 3183.822 | 1732 | 2023
| NAVA DEL REY |  | SECUNDARIO | 2193.1275 | 1851 | 2814
| SERRADA |  | SECUNDARIO | 2008.864 | 1133 | 1221
| SECA (LA) |  | SECUNDARIO | 2826.867 | 996 | 1783
| RUEDA |  | SECUNDARIO | 2650.437 | 1107 | 1574
| URBANIZACION EL PEÑASCO (CDAD. PROPIETARIOS) |  | SECUNDARIO | 577.969 | 1275 | 3916
| VILLANUEVA DE DUERO |  | SECUNDARIO | 2311.876 | 1275 | 3916
| TORDESILLAS |  | MAS-RIGUROSO_P | 15680.34 | 8274 | 13618
| AYUNTAMIENTO DE VILLAN DE TORDESILLAS |  | SECUNDARIO | 215.2906 | 161 | 184
| ENTIDAD LOCAL MENOR VILLAVIEJA DEL CERRO |  | SECUNDARIO | 114.4898 | 102 | 168
Existen 12 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| VALDESTILLAS | 69725.7018 | 144564.6217 | 67331.786 | 7902.2462 | 2056.9082
| NAVA DEL REY | 48029.4923 | 99581.1473 | 46380.4797 | 5443.3425 | 1416.87
| SERRADA | 43994.1216 | 91214.4788 | 42483.6568 | 4986.0004 | 1297.8266
| SECA (LA) | 61908.3873 | 128356.723 | 59782.866 | 7016.2839 | 1826.2974
| RUEDA | 58044.5703 | 120345.7424 | 56051.7067 | 6578.3846 | 1712.3148
| URBANIZACION EL PEÑASCO (CDAD. PROPIETARIOS) | 12657.5211 | 26243.2604 | 12222.9462 | 1434.5191 | 373.3969
| VILLANUEVA DE DUERO | 50630.0844 | 104973.0417 | 48891.7848 | 5738.0762 | 1493.5875
| TORDESILLAS | 343399.446 | 711981.518 | 331609.3984 | 38918.6039 | 10130.2837
| AYUNTAMIENTO DE VILLAN DE TORDESILLAS | 4714.8637 | 9775.4841 | 4552.9867 | 534.3512 | 139.0885
| ENTIDAD LOCAL MENOR VILLAVIEJA DEL CERRO | 2507.3257 | 5198.522 | 2421.2409 | 284.1636 | 73.9661
Código: 3000159 | Nombre: | Mancomunidad de Vega de Duero
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| VALDESTILLAS | 5578.0561 | 36141.1554 | 3366.5893 | 5136.46 | 1234.1449
| NAVA DEL REY | 3842.3594 | 24895.2868 | 2319.024 | 3538.1726 | 850.122
| SERRADA | 3519.5297 | 22803.6197 | 2124.1828 | 3240.9003 | 778.696
| SECA (LA) | 4952.671 | 32089.1807 | 2989.1433 | 4560.5845 | 1095.7785
| RUEDA | 4643.5656 | 30086.4356 | 2802.5853 | 4275.95 | 1027.3889
| URBANIZACION EL PEÑASCO (CDAD. PROPIETARIOS) | 1012.6017 | 6560.8151 | 611.1473 | 932.4374 | 224.0381
| VILLANUEVA DE DUERO | 4050.4068 | 26243.2604 | 2444.5892 | 3729.7495 | 896.1525
| TORDESILLAS | 24037.9612 | 498387.0626 | 16580.4699 | 25297.0925 | 1013.0284
| AYUNTAMIENTO DE VILLAN DE TORDESILLAS | 377.1891 | 2443.871 | 227.6493 | 347.3283 | 83.4531
| ENTIDAD LOCAL MENOR VILLAVIEJA DEL CERRO | 200.5861 | 1299.6305 | 121.062 | 184.7063 | 44.3797