## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000188 | Nombre: | Acuífugo Órbigo
Sistema de explotación | ÓRBIGO
Núcleos asociados (Actual) | Abelgas de Luna; Andarraso; Ariego de Abajo; Ariego de Arriba; Baillo; Barrio de la Puente; Bonella; Brañuelas; Bustos; Cabrillanes; Campo la Lomba; Camposalinas; Castro la Lomba; Ceide y Orrios; Cirujales; Corporales; Cuevas; Culebros; Cunas; Curillas; El Castillo; Fasgar; Folloso; Formigones; Garueña; Guisatecha; Huergas de Babia; Inicio; Iruela; La Cuesta; La Omañuela; La Riera de Babia; La Velilla; Lago de Babia; Lago de Omaña; Las Murias; Lazado; Los Barrios de Nistoso; Manzanal del Puerto; Manzaneda; Marzán; Matanza; Mena de Babia; Montrondo; Morla de la Valdería; Murias de Paredes; Omañón; Oterico; Palaciosmil; Pandorado; Peñalba de Cilleros; Piedrafita de Babia; Posada de Omaña; Pozos; Quintanilla de Babia; Quintanilla de Yuso; Requejo y Corús; Riego de la Vega; Riocastrillo de Ordás; Rodicol; Rosales; Sabugo; San Félix de Arce; Santibáñez de Arienza; Santibáñez de la Lomba; Santovenia; Senra; Socil; Sosas del Cumbral; Tabladas; Tejados; Torre de Babia; Torrecillo; Torrestío; Truchas; Truchillas; Ucedo; Valbuena de la Encomienda; Valbueno;
Valdavido; Valderrey; Vegapujín; Vegarienza; Villabandín; Villaceid; Villadepán; Villagatón; Villameca; Villanueva de Omaña; Villapodambre; Villar de Omaña; Villar del Monte; Villar; Villarín de Riello; Villarino; Villaverde de Omaña; Villayuste.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 2959 |  |  | 2279
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 4173 |  | 7517
| 2015 | 3014 |  | 5221
| 2027 | 1856 |  | 3075
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 299.9802 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.566 |  | 0.566
| 2015 | 0.323 |  | 0.323
| 2027 | 0.196 |  | 0.196
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| JUNTA VECINAL DE CASTRO LA LOMBA |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 15 | 10 | 13
| JUNTA VECINAL DE ROSALES |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 35 | 19 | 24
| JUNTA VECINAL DE SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 50 | 25 | 32
| JUNTA VECINAL DE VILLAR DE OMAÑA |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 46 | 24 | 31
| JUNTA VECINAL DE VALBUENO |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 8 | 3 | 4
| JUNTA VECINAL DE EL CASTILLO |  | Tratamiento secundario - Lechos bacterianos o biofiltros | 35 | 20 | 25
| JUNTA VECINAL DE BRAÑUELAS |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 973 | 252 | 465
Existen otras 78 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 7 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Código: 3000188 | Nombre: | Acuífugo Órbigo
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| JUNTA VECINAL DE CASTRO LA LOMBA |  | SECUNDARIO | 10.5 | 7 | 9
| JUNTA VECINAL DE ROSALES |  | SECUNDARIO | 23.9474 | 13 | 17
| JUNTA VECINAL DE SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA |  | SECUNDARIO | 34 | 17 | 22
| JUNTA VECINAL DE VILLAR DE OMAÑA |  | SECUNDARIO | 30.6666 | 16 | 20
| JUNTA VECINAL DE VALBUENO |  | SECUNDARIO | 5.3333 | 2 | 3
| JUNTA VECINAL DE EL CASTILLO |  | SECUNDARIO | 22.75 | 13 | 17
| JUNTA VECINAL DE BRAÑUELAS |  | SECUNDARIO | 702.722 | 182 | 336
| JUNTA VECINAL DE VEGAPUJIN DE OMAÑA |  | SECUNDARIO | 52.2353 | 24 | 24
| JUNTA VECINAL DE SABUGO |  | SECUNDARIO | 24.2857 | 15 | 15
| JUNTA VECINAL DE CIRUJALES |  | SECUNDARIO | 13.4483 | 39 | 50
| JUNTA VECINAL DE OTERICO |  | SECUNDARIO | 26.6666 | 10 | 13
| JUNTA VECINAL DE RODICOL |  | SECUNDARIO | 28.875 | 11 | 11
| JUNTA VECINAL DE RIOCASTRILLO DE ORDAS |  | SECUNDARIO | 18 | 9 | 10
Existen otras 79 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA VECINAL DE CASTRO LA LOMBA | 328.5 | 681.09 | 317.2215 | 37.23 | 9.6907
| JUNTA VECINAL DE ROSALES | 766.5 | 1589.21 | 740.1835 | 86.87 | 22.6118
| JUNTA VECINAL DE SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA | 1095 | 2270.3 | 1057.405 | 124.1 | 32.3025
| JUNTA VECINAL DE VILLAR DE OMAÑA | 1007.4 | 2088.676 | 972.8126 | 114.172 | 29.7183
| JUNTA VECINAL DE VALBUENO | 175.2 | 363.248 | 169.1848 | 19.856 | 5.1684
| JUNTA VECINAL DE EL CASTILLO | 766.5 | 1589.21 | 740.1835 | 86.87 | 22.6118
| JUNTA VECINAL DE BRAÑUELAS | 21308.7 | 44180.038 | 20577.1013 | 2414.986 | 628.6066
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA VECINAL DE CASTRO LA LOMBA | 229.95 | 476.763 | 222.055 | 26.061 | 6.7835
| JUNTA VECINAL DE ROSALES | 524.447 | 1087.3534 | 506.441 | 59.4373 | 15.4712
| JUNTA VECINAL DE SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA | 744.6 | 1543.804 | 719.0354 | 84.388 | 21.9657
| JUNTA VECINAL DE VILLAR DE OMAÑA | 671.5993 | 1392.4493 | 648.5411 | 76.1146 | 19.8122
| JUNTA VECINAL DE VALBUENO | 116.7999 | 242.1651 | 112.7898 | 13.2373 | 3.4456
| JUNTA VECINAL DE EL CASTILLO | 498.225 | 1032.9865 | 481.1193 | 56.4655 | 14.6976
| JUNTA VECINAL DE BRAÑUELAS | 15389.6119 | 31907.7954 | 14861.2353 | 1744.156 | 453.9936
| JUNTA VECINAL DE VEGAPUJIN DE OMAÑA | 1143.9524 | 2371.7946 | 1104.6767 | 129.6479 | 33.7466
| JUNTA VECINAL DE SABUGO | 531.8566 | 1102.716 | 513.5962 | 60.2771 | 15.6898
| JUNTA VECINAL DE CIRUJALES | 294.5169 | 610.6317 | 284.4051 | 33.3786 | 8.6882
| JUNTA VECINAL DE OTERICO | 583.9994 | 1210.8255 | 563.9488 | 66.1866 | 17.228
| JUNTA VECINAL DE RODICOL | 632.3625 | 1311.0983 | 610.6514 | 71.6677 | 18.6547
| JUNTA VECINAL DE RIOCASTRILLO DE ORDAS | 394.1996 | 817.3072 | 380.6654 | 44.676 | 11.6289
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA VECINAL DE CASTRO LA LOMBA | 26.28 | 170.2725 | 15.8611 | 24.1995 | 5.8144
| JUNTA VECINAL DE ROSALES | 61.32 | 397.3025 | 37.0092 | 56.4655 | 13.5671
| JUNTA VECINAL DE SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA | 87.6 | 567.575 | 52.8702 | 80.665 | 19.3815
| JUNTA VECINAL DE VILLAR DE OMAÑA | 80.592 | 522.169 | 48.6406 | 74.2118 | 17.831
| JUNTA VECINAL DE VALBUENO | 14.016 | 90.812 | 8.4592 | 12.9064 | 3.101
| JUNTA VECINAL DE EL CASTILLO | 61.32 | 397.3025 | 37.0092 | 56.4655 | 13.5671
| JUNTA VECINAL DE BRAÑUELAS | 1704.696 | 11045.0095 | 1028.8551 | 1569.7409 | 377.164
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA VECINAL DE CASTRO LA LOMBA | 18.396 | 119.1907 | 11.1028 | 16.9397 | 4.0701
| JUNTA VECINAL DE ROSALES | 41.9558 | 271.8383 | 25.322 | 38.6343 | 9.2827
| JUNTA VECINAL DE SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA | 59.568 | 385.951 | 35.9518 | 54.8522 | 13.1794
| JUNTA VECINAL DE VILLAR DE OMAÑA | 53.7279 | 348.1123 | 32.4271 | 49.4745 | 11.8873
| JUNTA VECINAL DE VALBUENO | 9.344 | 60.5413 | 5.6395 | 8.6043 | 2.0674
| JUNTA VECINAL DE EL CASTILLO | 39.858 | 258.2466 | 24.056 | 36.7026 | 8.8186
| JUNTA VECINAL DE BRAÑUELAS | 1231.169 | 7976.9489 | 743.0618 | 1133.7014 | 272.3961
| JUNTA VECINAL DE VEGAPUJIN DE OMAÑA | 91.5162 | 592.9486 | 55.2338 | 84.2712 | 20.248
| JUNTA VECINAL DE SABUGO | 42.5485 | 275.679 | 25.6798 | 39.1801 | 9.4139
| JUNTA VECINAL DE CIRUJALES | 23.5614 | 152.6579 | 14.2203 | 21.6961 | 5.2129
| JUNTA VECINAL DE OTERICO | 46.72 | 302.7064 | 28.1974 | 43.0213 | 10.3368
| JUNTA VECINAL DE RODICOL | 50.589 | 327.7746 | 30.5326 | 46.584 | 11.1928
| JUNTA VECINAL DE RIOCASTRILLO DE ORDAS | 31.536 | 204.3268 | 19.0333 | 29.0394 | 6.9773