## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000085 | Nombre: | Mancomunidad Tierras del Adaja
Sistema de explotación | CEGA-ERESMA-ADAJA
Núcleos asociados (Actual) | Alcazarén; Aniago; Ataquines; Calabazas; Gomeznarro; Hornillos de Eresma; La Luz; La Zarza; Las Salinas; Medina del Campo; Olmedo; Pozal de Gallinas; Ramiro; Rodilana; Villalba de Adaja; Villanueva de Duero.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual excepto Villanueva de Duero.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
| ETAP Tierras de Adaja |  | 353918 |  | 4572778
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | X
| 2015 |  | X
| 2027 |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
| 14094 | 195 |  | 285 | 14574
Principales infraestructuras | Toma en el cauce del río Adaja a través de cuatro bombas, elevando cada una de ellas un caudal máximo de 250 m3/h, que es el máximo que la ETAP es capaz de asimilar. Esta toma se encuentra pocos metros aguas arriba de un azud de 20.000 m3 de capacidad; Cada municipio mancomunado conserva sondeos para sequías o emergencias, con un deposito elevado en la mayoría de los casos.
Estado
Eficiencia (%) | 70.7
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 9318 |  |  | 2428
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 27840 |  | 35715
| 2015 | 25921 |  | 31289
| 2027 | 20801 |  | 25071
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 291.8448 | 2015 | 273.0211 | 2027 | 273.3239
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 3.158 |  | 3.158 |  | 2.52
| 2015 | 2.712 |  | 2.712 |  | 2.166
| 2027 | 2.179 |  | 2.179 |  | 1.735
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 47 "LOS DOCTRINOS" |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 350 | 2 | 6
| OLMEDO |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 9000 | 3600 | 4770
| ALCAZAREN |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 2200 | 689 | 1029
| MEDINA DEL CAMPO |  | Tratamiento secundario - Sin definir | 60000 | 20100 | 22966
| URBANIZACION EL PEÑASCO (CDAD. PROPIETARIOS) |  | Tratamiento secundario - Fangos activados | 500 | 500 | 1536
Existen otras 8 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 3 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 47 "LOS DOCTRINOS" |  | SECUNDARIO | 350 | 2 | 6
| OLMEDO |  | SECUNDARIO | 8570.466 | 3392 | 4494
| ALCAZAREN |  | SECUNDARIO | 1903.0462 | 596 | 890
| MEDINA DEL CAMPO |  | MAS-RIGUROSO_P | 58881 | 19891 | 22727
| AYUNTAMIENTO DE ATAQUINES |  | SECUNDARIO | 2791.6746 | 681 | 933
Existen otras 9 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Código: 3000085 | Nombre: | Mancomunidad Tierras del Adaja
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 47 "LOS DOCTRINOS" | 7665 | 15892.1 | 7401.835 | 868.7 | 226.1175
| OLMEDO | 197100 | 408654 | 190332.9 | 22338 | 5814.45
| ALCAZAREN | 48180 | 99893.2 | 46525.82 | 5460.4 | 1421.31
| MEDINA DEL CAMPO | 1314000 | 2724360 | 1268886 | 148920 | 38763
| URBANIZACION EL PEÑASCO (CDAD. PROPIETARIOS) | 10950 | 22703 | 10574.05 | 1241 | 323.025
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 47 "LOS DOCTRINOS" | 7665 | 15892.1 | 7401.835 | 868.7 | 226.1175
| OLMEDO | 187693.2054 | 389150.5792 | 181249.072 | 21271.8966 | 5536.9496
| ALCAZAREN | 41676.7118 | 86409.7158 | 40245.8113 | 4723.3607 | 1229.463
| MEDINA DEL CAMPO | 1289493.9 | 2673550.686 | 1245221.2761 | 146142.642 | 38040.0701
| AYUNTAMIENTO DE ATAQUINES | 61137.6737 | 126758.7769 | 59038.6136 | 6928.9364 | 1803.5614
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 47 "LOS DOCTRINOS" | 613.2 | 3973.025 | 370.0917 | 564.655 | 135.6705
| OLMEDO | 15768 | 102163.5 | 9516.645 | 14519.7 | 3488.67
| ALCAZAREN | 3854.4 | 24973.3 | 2326.291 | 3549.26 | 852.786
| MEDINA DEL CAMPO | 105120 | 681090 | 63444.3 | 96798 | 38763
| URBANIZACION EL PEÑASCO (CDAD. PROPIETARIOS) | 876 | 5675.75 | 528.7025 | 806.65 | 193.815
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 47 "LOS DOCTRINOS" | 613.2 | 3973.025 | 370.0917 | 564.655 | 135.6705
| OLMEDO | 15015.4564 | 97287.6448 | 9062.4536 | 13826.7328 | 3322.1697
| ALCAZAREN | 3334.1369 | 21602.4289 | 2012.2906 | 3070.1844 | 737.6778
| MEDINA DEL CAMPO | 90264.573 | 1871485.4802 | 62261.0638 | 94992.7173 | 3804.007
| AYUNTAMIENTO DE ATAQUINES | 4891.0139 | 31689.6942 | 2951.9307 | 4503.8086 | 1082.1368