## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000167 | Nombre: | Mancomunidad río Almar
Sistema de explotación | TORMES
Núcleos asociados (Actual) | Ninguno.
Núcleos asociados (2015) | Alaraz; Bóveda del Río Almar; Garcigrande; Gómez Velasco; Malpartida; Mancera de Abajo; Pedraza de Alba; Salmoral; Santiago de la Puebla.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  | -- |  | --
| 2015 |  | X |  | X
| 2027 |  | X |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| -- |  |  | --
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | -- |  | --
| 2015 | 1673 |  | 2580
| 2027 | 935 |  | 1433
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | -- | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | -- |  | -- |  | --
| 2015 | 0.175 |  | 0.175 |  | 0.14
| 2027 | 0.096 |  | 0.096 |  | 0.0768
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Costes (€/m3) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
Coste repercutible (%) | Abastecimiento |  | Saneamiento |  | Ciclo integral
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| ALARAZ |  | SECUNDARIO | 3117.6442 | 480 | 779
| AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA DE ALBA |  | SECUNDARIO | 221.3598 | 247 | 292
Existen otras 3 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALARAZ | 68276.4074 | 141559.7514 | 65932.2508 | 7737.9928 | 2014.154
| AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA DE ALBA | 4847.7794 | 10051.0626 | 4681.339 | 549.415 | 143.0095
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| ALARAZ | 5462.1126 | 35389.9379 | 3296.6125 | 5029.6953 | 1208.4924
| AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA DE ALBA | 387.8223 | 2512.7656 | 234.0669 | 357.1197 | 85.8057