## Hoja1
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 3000189 | Nombre: | Acuífugo Esla
Sistema de explotación | ESLA
Núcleos asociados (Actual) | Abejera; Almendra; Andavías; Cabañas de Aliste; Campillo; Carbajales de Alba; Castillo de Alba; Cerezal de Aliste; Escober de Tábara; Ferreruela de Tábara; La Encomienda; Losacino; Losacio; Losilla; Manzanal del Barco; Marquiz de Alba; Muga de Alba; Navianos de Alba; Olmillos de Castro; Perilla de Castro; Ricobayo de Alba; Riofrío de Aliste; San Martín de Tábara; San Pedro de las Cuevas; Santa Eufemia del Barco; Sarracín de Aliste; Sesnández de Tábara; Valdeperdices; Vegalatrave; Vide de Alba; Videmala; Villaflor; Villanueva de los Corchos.
Núcleos asociados (2015) | Comprende los mismos núcleos que en la situación actual.
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) | Nombre |  | UTM X |  | UTM Y
Origen del agua |  |  | Superficial |  | Subterráneo
| Actual |  |  |  | X
| 2015 |  |  |  | X
| 2027 |  |  |  | X
Nº usuarios | Doméstico | Industrial / Comercial |  | Otros | Total
Principales infraestructuras
Estado
Eficiencia (%) | 80
Viviendas | Viviendas principales |  |  | Viviendas secundarias
| 2720 |  |  | 1770
Población |  | Población permanente |  | Población máxima estacional
| Actual | 5309 |  | 10266
| 2015 | 4415 |  | 8453
| 2027 | 3419 |  | 6471
3. DEMANDA
Distribución mensual de la dotación bruta 2015
Dotación (l/hab/día) | Actual | 315.8176 | 2015 | 250 | 2027 | 250
Consumo y retorno (hm3) | Volumen anual real
|  | Vol. captado | Vol. pérdidas | Vol. servido | Vol.consumido | Vol. retorno
| Actual | 0.763 |  | 0.763
| 2015 | 0.495 |  | 0.495
| 2027 | 0.38 |  | 0.38
4. NIVEL DE GARANTÍA
Déficit | Nº meses cuyo déficit > 10% DM | Acumulado en diez años (%) |  | Déficit (hm3) | % medio sobre la demanda
Actual | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0
5. VARIABLES ECONÓMICAS
Tarifas (€/m3) | Abastecimiento | 0,38 | Saneamiento | 0,30 | Ciclo integral | 0,68
Costes (€/m3) | Abastecimiento | 0,51 | Saneamiento | 0,37 | Ciclo integral | 0,88
Coste repercutible (%) | Abastecimiento | 74,50% | Saneamiento | 81,08% | Ciclo integral | 77,27%
6. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (Actual) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 340 | 157 | 314
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 220 | 108 | 116
| AYUNTAMIENTO DE VIDEMALA DE ALBA |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 205 | 164 | 624
| AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA DEL BARCO |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 17 | 14 | 35
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 250 | 197 | 212
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 400 | 340 | 366
| AYUNTAMIENTO DE VIDEMALA DE ALBA |  | Tratamiento primario - Físico-Químico | 27 | 33 | 126
| AYUNTAMIENTO DE VEGALATRAVE |  | Tratamiento primario - Decantación primaria | 300 | 146 | 341
Existen, además, otras 20 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Hay 4 entidades locales que vierten sin tratamiento adecuado.
Código: 3000189 | Nombre: | Acuífugo Esla
Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) (2015) | Nombre | Capacidad de diseño (hab/eq) | Tipo de tratamiento | Carga (hab/eq) | Población permanente | Población estacional
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN |  | SECUNDARIO | 298.8532 | 138 | 276
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE |  | SECUNDARIO | 189.4444 | 93 | 100
| AYUNTAMIENTO DE VIDEMALA DE ALBA |  | SECUNDARIO | 163.7499 | 131 | 499
| AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA DEL BARCO |  | SECUNDARIO | 14.5714 | 12 | 30
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE |  | SECUNDARIO | 217.005 | 171 | 184
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE |  | SECUNDARIO | 345.882 | 294 | 316
| AYUNTAMIENTO DE VIDEMALA DE ALBA |  | SECUNDARIO | 21.2727 | 26 | 99
| AYUNTAMIENTO DE VEGALATRAVE |  | SECUNDARIO | 228.0819 | 111 | 259
Existen otras 24 EDAR asociadas a esta UDU con un tratamiento primario. Las EDAR que sirvan a aglomeraciones urbanas menores a 2000 habitantes equivalentes dispondrán de un tratamiento adecuado, conforme a la Directiva 91/271/CEE.
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN | 7446 | 15438.04 | 7190.354 | 843.88 | 219.657
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE | 4818 | 9989.32 | 4652.582 | 546.04 | 142.131
| AYUNTAMIENTO DE VIDEMALA DE ALBA | 4489.5 | 9308.23 | 4335.3605 | 508.81 | 132.4402
| AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA DEL BARCO | 372.3 | 771.902 | 359.5177 | 42.194 | 10.9828
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE | 5475 | 11351.5 | 5287.025 | 620.5 | 161.5125
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE | 8760 | 18162.4 | 8459.24 | 992.8 | 258.42
| AYUNTAMIENTO DE VIDEMALA DE ALBA | 591.3 | 1225.962 | 570.9987 | 67.014 | 17.4433
| AYUNTAMIENTO DE VEGALATRAVE | 6570 | 13621.8 | 6344.43 | 744.6 | 193.815
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN | 6544.8851 | 13569.7284 | 6320.1774 | 741.7536 | 193.0741
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE | 4148.8328 | 8601.9133 | 4006.3895 | 470.2011 | 122.3906
| AYUNTAMIENTO DE VIDEMALA DE ALBA | 3586.1228 | 7435.228 | 3462.9993 | 406.4273 | 105.7906
| AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA DEL BARCO | 319.114 | 661.6296 | 308.1577 | 36.1662 | 9.4139
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE | 4752.4095 | 9853.329 | 4589.2434 | 538.6064 | 140.1961
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE | 7574.8158 | 15705.1181 | 7314.7471 | 858.4791 | 223.4571
| AYUNTAMIENTO DE VIDEMALA DE ALBA | 465.8723 | 965.9085 | 449.8773 | 52.7989 | 13.7432
| AYUNTAMIENTO DE VEGALATRAVE | 4994.9936 | 10356.2868 | 4823.4988 | 566.0993 | 147.3523
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (Actual) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN | 4988.82 | 10806.628 | 2157.1062 | 759.492 | 197.6913
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE | 3228.06 | 6992.524 | 1395.7746 | 491.436 | 127.9179
| AYUNTAMIENTO DE VIDEMALA DE ALBA | 3007.965 | 6515.761 | 1300.6082 | 457.929 | 119.1962
| AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA DEL BARCO | 249.441 | 540.3314 | 107.8553 | 37.9746 | 9.8846
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE | 3668.25 | 7946.05 | 1586.1075 | 558.45 | 145.3613
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE | 5869.2 | 12713.68 | 2537.772 | 893.52 | 232.578
| AYUNTAMIENTO DE VIDEMALA DE ALBA | 396.171 | 858.1734 | 171.2996 | 60.3126 | 15.699
| AYUNTAMIENTO DE VEGALATRAVE | 4401.9 | 9535.26 | 1903.329 | 670.14 | 174.4335
Condiciones de calidad del retorno después de tratamiento (2015) | Nombre | Carga DBO5 (kg/año) | Carga DQO (kg/año) | Carga SS (kg/año) | Carga N (kg/año) | Carga P (kg/año)
| AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN | 523.5908 | 3392.4321 | 316.0089 | 482.1399 | 115.8445
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE | 331.9066 | 2150.4783 | 200.3195 | 305.6307 | 73.4343
| AYUNTAMIENTO DE VIDEMALA DE ALBA | 286.8898 | 1858.807 | 173.15 | 264.1777 | 63.4744
| AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA DEL BARCO | 25.5291 | 165.4074 | 15.4079 | 23.5081 | 5.6483
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE | 380.1928 | 2463.3323 | 229.4622 | 350.0942 | 84.1176
| AYUNTAMIENTO DE RIOFRIO DE ALISTE | 605.9853 | 3926.2795 | 365.7374 | 558.0114 | 134.0742
| AYUNTAMIENTO DE VIDEMALA DE ALBA | 37.2698 | 241.4771 | 22.4939 | 34.3193 | 8.2459
| AYUNTAMIENTO DE VEGALATRAVE | 399.5995 | 2589.0717 | 241.1749 | 367.9645 | 88.4114