## 1100021
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS DEMANDAS DE AGUA PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: HIDROELÉCTRICA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 1100021 | Nombre: LAS VENCÍAS
Sistema de explotación: | Riaza-Duratón
Titular: | Unión Eléctrica Fenosa, S.A.
Identificación geográfica de la factoría (UTM) | X: 419456 | Y: 4587015 | Cauce de origen | Río Duratón
|  |  | Cauce de destino | Río Duratón
Estado actual: | Explotación
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Caudal máximo concedido (m3/s) | 15,00 | Potencia instalada (kW) | 2400 | Identificación geográfica de la extracción (UTM) | X: Y:
Rendimiento medio | 0,77 | Tiempo medio de turbinación diario |  | Identificación geográfica del vertido (UTM) | X: 419429 Y: 4587058
Rendimiento medio
Modo de operación | Punta | Embalse asociado | Embalse de las Vencías
3. DEMANDA Y PRODUCCIÓN
Caudal máximo turbinado mensual en 2015 (hm3/mes)
Producción media mensual en 2015 (GW/h)
4. VARIABLES ECONÓMICAS
COSTES DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POR EL ESTADO
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
CR (€/año)
CCV (€/año)
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento