## 1100271
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS DEMANDAS DE AGUA PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: HIDROELÉCTRICA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 1100271 | Nombre: CASTROVIDO
Sistema de explotación: | Arlanza
Titular: | Confederación Hidrográfica del Duero
Identificación geográfica de la factoría (UTM) | X: 479957 | Y: 4654759 | Cauce de origen | Río Arlanza
|  |  | Cauce de destino | Río Arlanza
Estado actual: | En proyecto
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Caudal máximo concedido (m3/s) | 15,00 | Potencia instalada (kW) | 0 | Identificación geográfica de la extracción (UTM) | X: Y:
Rendimiento medio | 0,85 | Tiempo medio de turbinación diario | 0 | Identificación geográfica del vertido (UTM) | X: Y:
Rendimiento medio
Modo de operación | Punta | Embalse asociado | Embalse de Castrovido
3. DEMANDA Y PRODUCCIÓN
Caudal máximo turbinado mensual en 2015 (hm3/mes)
Producción media mensual en 2015 (GW/h)
4. VARIABLES ECONÓMICAS
COSTES DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POR EL ESTADO
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
CR (€/año)
CCV (€/año)
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento