## 1100263
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS DEMANDAS DE AGUA PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: HIDROELÉCTRICA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 1100263 | Nombre: CASTRO DE LAS COGOTAS
Sistema de explotación: | Cega-Eresma-Adaja
Titular: | Sogesur, S.A.
Identificación geográfica de la factoría (UTM) | X: 356858 | Y: 4509787 | Cauce de origen | Embalse de Las Cogotas
|  |  | Cauce de destino | Río Adaja
Estado actual: | Explotación
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Caudal máximo concedido (m3/s) | 10,00 | Potencia instalada (kW) | 5740 | Identificación geográfica de la extracción (UTM) | X: Y:
Rendimiento medio | 0,85 | Tiempo medio de turbinación diario |  | Identificación geográfica del vertido (UTM) | X: Y:
Rendimiento medio
Modo de operación | Punta | Embalse asociado | Embalse de Las Cogotas
3. DEMANDA Y PRODUCCIÓN
Caudal máximo turbinado mensual en 2015 (hm3/mes)
Producción media mensual en 2015 (GW/h)
4. VARIABLES ECONÓMICAS
COSTES DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POR EL ESTADO
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
CR (€/año)
CCV (€/año)
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento