## 1100269
PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS DEMANDAS DE AGUA PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: HIDROELÉCTRICA
1. IDENTIFICACIÓN
Código: 1100269 | Nombre: PICOTE
Sistema de explotación: | No situada en la parte española de la DHD
Titular: | Compañía Portuguesa de Producción de Electricidad, S.A.
Identificación geográfica de la factoría (UTM) | X: 219817 | Y: 4586489 | Cauce de origen | Río Duero
|  |  | Cauce de destino | Río Duero
Estado actual: | Explotación
2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Caudal máximo concedido (m3/s) | 351,00 | Potencia instalada (kW) | 180000 | Identificación geográfica de la extracción (UTM) | X: Y:
Rendimiento medio | 0,85 | Tiempo medio de turbinación diario |  | Identificación geográfica del vertido (UTM) | X: Y:
Rendimiento medio
Modo de operación | Punta | Embalse asociado | Embalse de Picote
3. DEMANDA Y PRODUCCIÓN
Caudal máximo turbinado mensual en 2015 (hm3/mes)
Producción media mensual en 2015 (GW/h)
4. VARIABLES ECONÓMICAS
COSTES DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POR EL ESTADO
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
CR (€/año)
CCV (€/año)
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. CALIDAD
Condiciones de calidad exigibles al suministro
Condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento